
附件1

授权书

本授权书声明：           （受让方名称）授权       （受让方授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、签约等。供应商授权代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。受让方授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附授权代表身份证明扫描件

附授权单位公司资质扫描件。

授权代表联系方式：                （请填写手机号码）

特此声明。

报价单位（盖章）：             

日          期：             

注：

1.本项目只允许有唯一的受让方授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加报价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

附件2

项目报价及企业承诺书

合肥维尔健医学检验实验室有限公司：

我公司对  合肥维尔健PCR实验室退租拆除资产处置公告  项目总报价为：     元（大写：              ），详细清单附后。
我公司承诺：已了解并接受合肥维尔健PCR实验室退租拆除资产处置公告的各项内容，保证合法合规、按期完成资产处置的各环节工作内容。

报价单位（盖章）：              

日  期：                      
附件3
报价清单

	序号
	资产名称
	规格类型
	数量
	计量单位
	报价

	1
	墙面装饰板
	轻钢龙骨双面12mm厚石膏
	117.04 
	㎡
	

	2
	金属门
	铝合金地弹门（尺寸2400*3100）
	7.44 
	㎡
	

	3
	玻璃隔断
	12厚钢化玻璃隔断
及铝合金边框
	3.85 
	㎡
	

	4
	空调混凝土基础
	碎石垫层10cm；铺设钢筋网片￠8@200；C20混凝土30cm厚
	51.18 
	㎡
	

	5
	砖胎膜
	MU10煤矸石实心砖；M10水泥砂浆；含20mm水泥砂浆抹灰
	1.10 
	m³
	

	6
	预埋铁件
	150*150*8厚预埋件
	0.025 
	t
	

	7
	钢板屋面板
	屋顶树脂瓦1.5cm饰面
	14.14 
	㎡
	

	8
	钢板墙板
	钢板厚度：0.6mm彩钢板；75方钢龙骨，间距500mm
	13.20 
	㎡
	

	9
	钢柱
	100*100*3厚镀锌方钢管立柱
	0.20 
	t
	

	10
	钢梁
	40*60*2.5厚镀锌方钢管横撑斜撑
	0.296 
	t
	

	11
	金属百页窗
	铝材：窗框1.4mm厚，百叶片1.2mm厚
	23.62 
	㎡
	

	12
	医疗污水处理系统 +不锈托盘
	1.6*2.2*0.6m，不锈钢板托盘
	1.00 
	项
	

	13
	钢板墙板
	0.6mm彩钢板；75方钢龙骨，间距500mm
	14.40 
	㎡
	

	14
	墙面装饰板
	轻钢龙骨双面石膏板，岩棉填充
	30.24 
	㎡
	

	15
	钢质防火门
	甲级钢制防火子母门；尺寸：1.2*2.1m
	1.00 
	樘
	

	16
	金属百页窗
	铝材：窗框1.4mm厚，百叶片1.2mm厚
	1.00 
	㎡
	

	17
	落地式传递窗
	外尺寸：宽*深*高：1000*1000*1000，内尺寸：880*920*920。
主体结构：箱体釆用全不锈钢板(1.2mm)折弯制作，焊接平整，表面处理无焊接痕迹。
内胆全不锈钢板制作，全不锈钢单开门带玻璃透视窗；304不锈钢，厚度0.9mm。
	2.00 
	套
	

	18
	净化门
	门为50系列岩棉彩钢板，钢板厚度不低于0.426mm，采用不锈钢包边
	37.80 
	㎡
	

	19
	观察窗
	1800×1000mm；窗材质：铝型材包边，厚度55mm；玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃
	23.40 
	㎡
	

	20
	50MM厚岩棉彩钢板隔墙
	50系列岩棉板，钢板厚度不低于0.426mm
	599.47 
	㎡
	

	21
	吊顶天棚（彩钢板）
	Φ8吊筋，M8化学螺栓；铝合金、表面环氧树脂喷涂，TA001调节器；50系列硅岩板，钢板厚度不低于0.426mm
	372.20 
	㎡
	

	22
	实验边台
	宽750*高800，柜体：整体PP材质
	8
	m
	

	23
	实验边台
	规格：宽750*高800，柜体：整体PP材质
	8
	m
	

	24
	实验中央台
	规格：宽1500*高800，柜体：整体PP材质
	5
	m
	

	25
	实验中央台
	规格：宽1500*高800，柜体：整体PP材质
	3.6
	m
	

	26
	实验边台
	规格：宽750*高800，柜体：整体PP材质
	15.35
	m
	

	27
	转角台
	规格：1000*1000*800，柜体：整体全钢材质
	1
	组
	

	28
	实验边台
	规格：宽750*高800，柜体：整体PP材质
	3.6
	m
	

	29
	不锈钢洗手池
	500mm*500mm*800mm不锈钢水池；配脚踏式水龙头
	1
	套
	

	30
	不锈钢洗手池
	500mm*500mm*800mm不锈钢水池
2、配脚踏式水龙头
	3
	套
	

	31
	配电箱
	PZ30
	1
	台
	

	32
	电力电缆
	YJY-5*10
	16
	m
	

	33
	拖布池
	材质：不锈钢；规格、类型：拖把盆
	4
	组
	

	34
	AC控制器
	RG-WS7005-A
	1
	台
	

	35
	机柜、机架
	国产/优质、9U网络机柜壁挂式
	2
	台
	

	36
	监控摄像设备
	DH-IPC-HDW1230C-A-V7
	11
	台
	

	37
	门禁机
	ZX-AI06
	2
	台
	

	38
	电力电缆
	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 
	320
	m
	

	39
	动力配电柜
	
	1
	台
	

	40
	桥架
	200*200
	50
	m
	

	41
	铁构件
	
	0.05
	t
	

	42
	空调器
	规格：制冷量:152kw,室内机耗电功率:61kw,室外机耗电功率:46.1kw
	1
	台
	

	43
	通风机
	排风量:3100m3,功率:550w,机外静压:450Pa,重量:26kg,尺寸:长*宽*高532*572*398mm
	6
	台
	

	44
	净化通风管道
	镀锌钢板、0.5mm
	164.89
	㎡
	

	45
	净化通风管道
	镀锌钢板、0.75mm
	54.98
	㎡
	

	46
	过滤器
	风量：500m3/h，高效四件套，滤芯过滤效率不低于H13
	3
	台
	

	47
	过滤器
	风量：1000m3/h，高效四件套，滤芯过滤效率不低于H13
	13
	台
	

	48
	冷库
	100mm厚双层冷库保温板(耐火极限≥1h) ，含1000*2100冷库门2樘。规格：-2℃-8℃，常冷型,28.75m2，压缩机：3700W，制冷量10800
	1
	个
	

	49
	电力电缆
	
	225
	m
	

	50
	配电箱
	
	1
	台
	

	51
	室内消火栓
	箱体为铝合金--钢制;单栓柜型号SG24D65Z-J
	4
	套
	

	52
	管道支吊架
	角钢、型钢、圆钢等
	110
	kg
	

	总价：
	


备注：

1.以上清单为主要资产，实际以拆除过程为准；

2.报价为扣除拆除、复原、清运、货物搬运费用后的处置净价；

3.报价不得低于转让底价，否则无效；

4.原则上按最高价评选。

PAGE  
 5 / 5

