## 总表-报价汇总表
附件1：悦书房罍街店施工工程概算汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 装饰工程 | 0
2 | 安装工程 | 0
3 | 露台工程 | 0
合计（小写） |  | 0
合计（大写） |  | 0

## 表1-装饰工程
表1：悦书房罍街店清单-装饰工程
序号 | 项目名称 | 清单特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
| 一 | 序工工程
1 | 原基础拆除 | 人工拆除（包含部分原地面瓷砖、隔墙、吧台、固定家具柜子等） | 项 | 1
2 | 垃圾清运 | 用人力对室内的垃圾进行打包搬运集中向外清理。 | ㎡ | 400
3 | 材料搬运(电梯（50m以内）) | 人工，有偿性的要求工人对装修材料进行搬运，放置指定的位置摆好放齐。 | ㎡ | 400
4 | 垃圾外运 | 清运是指垃圾的收集和运输。清运各种垃圾，如建筑垃圾清运、渣土清运。 | 车 | 3
5 | 完工清扫、开荒保洁 | 人工，清理建筑垃圾，打扫卫生 | ㎡ | 400
6 | 彩钢板围挡（2.0m) | 金属围挡 | ㎡ | 28
| 二 | 顶面工程
7 | 纹理纸/纱布顶面装饰 | 吊装龙骨，U型卡规定 | m | 115
8 | 顶面喷白 | 原顶面金属波浪板喷乳胶漆 | ㎡ | 400
9 | 灯具 | 包含轨道灯、筒灯、射灯、单头吊灯、墙面灯箱、壁灯 | 项 | 1
10 | 零星维修、封堵 | 钢构生锈、防锈漆脱落、局部幕墙处漏风封堵 | 项 | 1
| 三 | 墙面工程
11 | 新增隔墙 | 1、75轻钢龙骨框架,内置玻璃棉50厚16KG/m3 2、12mm石膏板两侧封面 3、孔眼防锈处理用耐水型室内用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴嵌缝带 | ㎡ | 26
12 | 钢柱包裹 | 1、木方刷防火涂料制作框架； 2、12厚石膏板单层贴面 | ㎡ | 28
13 | 墙面造型 | 1、木方刷防火涂料制作框架； 2、12厚阻燃板打底； 3、9.5石膏板单层贴面 | ㎡ | 15
14 | 墙面木饰面 | 1、墙面清理； 2、12mm厚阻燃板打底调平； 3、8mm木饰面固定贴面。 | ㎡ | 10
15 | 墙面抹灰油漆 | 1、墙面满刷墙固； 2、满批耐水腻子两遍 3、乳胶漆涂料两遍 | ㎡ | 160
16 | 固定柜制作 | 18厚免漆板厂家定制，板材详选样，局部柜体利旧改造（含线条灯） | ㎡ | 102
17 | 吧台、固定展柜制作 | 1、免漆板框架； 2、微水泥侧面饰面，岩板面台（不含茶饮制作设备） | m | 23
18 | 固定卡座 | 1、免漆板框架； 2、硬包坐垫靠背 | m | 14.8
19 | 延窗层板 | 1、金属支撑； 2、25mm厚木制层板 | m | 48
20 | 木门 | 无漆木门，厂家定制，详选样800*2100 | 樘 | 1
21 | 踢脚线 | 实木踢脚线 | m | 30
22 | 图文广告 | 室内包含发光字、墙面展板展牌，艺术装置等 | 项 | 1
| 三 | 地面工程
23 | 一层地面贴砖 | 1、界面剂 2、干硬性水泥砂浆找平层 3、20厚 1:3水泥砂浆结合层 4、800*800地砖，专用美缝剂勾缝 | ㎡ | 120
24 | 入口室外踏步 | 拆除砌筑贴砖 | 项 | 1
25 | 扶手出新刷白 | 原黑色扶手、护栏打磨出新，刷白色 | 项 | 1
| 四 | 机械、脚手架
26 | 脚手架 |  | 项 | 1
合 计 | [5 empty] | 0

## 表2-安装工程
表2：悦书房罍街店清单-安装工程
序号 | 项目名称 | 清单特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
| 一 | 水电工程
1 | 水电改造 | 局部改造，包含开槽、综合布线、暗装、水管排布 | ㎡ | 400
2 | 开关面板 | 包含开关、墙地面插座，品牌：施耐德、西蒙 | 项 | 1
3 | 消防改造 | 原一层有吊顶房间下喷改上喷，烟感移位（不含消防报审），含系水费（共计7个点位） | 项 | 1
4 | 空调维修 | 含主变频板、主控板、调试安装费用（若存在压缩机等部件损坏，不在此项范围内） | 项 | 1
5 | 显示屏 | 65寸LED显示屏 AOC | 项 | 1
| 二 | 监控
6 | 32路硬盘录像机 | 支持60M/80M接入带宽，支持H.265摄像机接入，最大支持接入5MP摄像机，支持8SATA，支持HDMI接口4K输出。 | 台 | 1
7 | 硬盘 | 8T监控硬盘（按一个月录像保存时间） | 块 | 5
8 | 调试费 | 安装调试 | 项 | 1
合 计 | [5 empty] | 0

## 表3-露台工程
表2：悦书房罍街店清单-露台工程
序号 | 项目名称 | 清单特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
| 一 | 露台工程
1 | 拆除原防腐木返墙围边 | 拆除人工、搬运 | 项 | 1
2 | 供应塑木地板及安装 | 利旧原防腐木框架，直铺塑木地板 | ㎡ | 150
合 计 | [5 empty] | 0

## 表2-办公区家具 (hidden)
附件1：海恒国际体验式商业街区项目临时设施工程量报价清单-办公区家具
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 | 复核工程量
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润及风险费 | 税金
| 四 | 项目经理、生产经理、合约经理、执行经理办公室 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 中班台 | 1、尺寸：1600*800*760mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素； 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8804色台面，配色为碳灰色； 7、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5
2 | 中班椅 | 1、规格：标准，黑色 2、面料：采用优质黑色西皮 ； 3、海绵：座背海棉是一次性成型定型棉，表观密度≥43KG/M3，回弹率：≥59%； 4、∮350方角铝合金脚，60mmPU脚轮，协强85电镀拉深气杆，四级多功能锁定底盘； 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 把 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5
3 | 班前椅 | 1、规格：黑色 2、面料：采用优质黑色西皮； 3、海绵：座背海棉是一次性成型定型棉，表观密度≥43KG/M3，回弹率：≥59%； 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10
新增 | 矮柜 | [11 empty] | 5
4 | 茶水柜 | 1、尺寸：800*400*860mm；8804色台面，配色为碳灰色 2、板材：采用E1级多层实木生态板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5
5 | 三门书柜 | 1、尺寸：1200*400*2000mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8804色台面，配色为碳灰色，铝合金窗； 7、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 项目经理办公室3个
6 | 沙发 | 1、规格：2+1，黑色 2、面料：采用优质进口西皮； 3、海绵：座背海棉是一次性成型定型棉，表观密度≥43KG/M3，回弹率：≥59%； 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 套 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5
7 | 电水壶 | 美的（Midea）电热水瓶热水壶电水壶304不锈钢净甜5L多段智温控自动断电电热水壶双层防烫开水 | 台 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5
8 | 茶几 | 1、尺寸：1200*600*420mm；8804色台面，配色为碳灰色 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5
| 六 | 合约部、机电部、技术质量部、安全部、劳资室、备用办公室、资料室、行政办公室 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 办公桌1 | 1、尺寸：1400*700*760mm，灰色 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 按图计量
10 | 办公椅 | 1、面料：采用优质黑色西布 ； 2、海绵：座背海棉是一次性成型定型棉，表观密度≥43KG/M3，回弹率：≥59%； 3、∮350方角铝合金脚，60mmPU脚轮，协强85电镀拉深气杆，四级多功能锁定底盘。 | 张 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24
11 | 文件柜 | 1、尺寸：860*400*1800mm 2、采用优质冷轧钢板加固（裸板厚度0.6mm），冲压成型，防砸防撬、坚固可靠。采用精巧连接工艺。表层采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染。坚固，耐磨，不退色。符合国家GB10409-2002标准。设计新型、承重力大。线条流畅、表面平整，采用凹凸型新工艺。具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26
新增 | 矮柜 |  | 张 | [9 empty] | 8
新增 | 仪器柜 |  | 张 | [9 empty] | 1
12 | 三门书柜 | 1、尺寸：1200*400*2000mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8804色台面，配色为碳灰色，铝合金窗； 7、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | 图纸桌 | 1、尺寸：2000*1200*750mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素； 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
14 | 烧水壶 | 九阳电水壶304不锈钢1.7L多段智温控自动断电电热水壶双层防烫开水 | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9
| 六 | 工程部、监理办公室、三检办公室、审计办公室 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 办公桌2 | 1、规格：黑色，出字六人位 采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 2、五金件：优质五金配件； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 套 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 不在我们范围
16 | 办公桌3 | 1、规格：黑色，F型四人位 采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 2、五金件：优质五金配件； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 套 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 办公桌4 | 1、规格：黑色，F型三人位 采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 2、五金件：优质五金配件； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 套 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 办公椅 | 1、面料：采用优质黑色西布 ； 2、海绵：座背海棉是一次性成型定型棉，表观密度≥43KG/M3，回弹率：≥59%； 3、∮350方角铝合金脚，60mmPU脚轮，协强85电镀拉深气杆，四级多功能锁定底盘。 | 张 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 文件柜 | 1、尺寸：860*400*1800mm 2、采用优质冷轧钢板加固（裸板厚度0.6mm），冲压成型，防砸防撬、坚固可靠。采用精巧连接工艺。表层采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染。坚固，耐磨，不退色。符合国家GB10409-2002标准。设计新型、承重力大。线条流畅、表面平整，采用凹凸型新工艺。具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | 烧水壶 | 九阳电水壶304不锈钢1.7L多段智温控自动断电电热水壶双层防烫开水 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | 长条桌 | 1、尺寸：44680*500mm 2、满足业主要求 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 仪器柜 | 1、尺寸：850*390*1800mm 2、采用SPCC冷轧钢板加固（裸板厚度0.6mm），冲压成型，防砸防撬、坚固可靠。采用精巧连接工艺。表层采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染。坚固，耐磨，不退色。符合国家GB10409-2002标准。设计新型、承重力大。线条流畅、表面平整，采用凹凸型新工艺。具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 七 | 封样间 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 货架 | 1、尺寸：2000*600*2000mm 2、采用优质冷轧钢板加固（裸板厚度0.6mm），冲压成型，防砸防撬、坚固可靠。采用精巧连接工艺。表层采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染。坚固，耐磨，不退色。符合国家GB10409-2002标准。设计新型、承重力大。线条流畅、表面平整，采用凹凸型新工艺。具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 如何计量？
24 | 文件柜 | 1、尺寸：860*400*1800mm 2、采用优质冷轧钢板加固（裸板厚度0.6mm），冲压成型，防砸防撬、坚固可靠。采用精巧连接工艺。表层采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染。坚固，耐磨，不退色。符合国家GB10409-2002标准。设计新型、承重力大。线条流畅、表面平整，采用凹凸型新工艺。具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 图纸未见
| 八 | 会议室（大会议室、小会议室） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 大会议桌 | 1、尺寸：10000*2200*760mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素； 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8805配炭灰色，与图片一致，前后各给一个多功能线盒； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
26 | 小会议桌 | 1、尺寸：4500*1600*760mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素； 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8805配炭灰色，与图片一致，前后各给一个多功能线盒； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 会议椅 | 1、规格：黑色皮革 2、面料：采用优质黑色西皮； 3、海绵：座背海棉是一次性成型定型棉，表观密度≥43KG/M3，回弹率：≥59%； 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 把 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 够不够？
28 | 茶水柜 | 1、尺寸：1200*400*860mm；与大班台色一致 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素； 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 张 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 图纸未见，暂按2个计入
| 九 | 公共区域（2楼） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 橱柜 | 1、尺寸：2400*450*2000mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8804色台面，配色为碳灰色，铝合金窗； 7、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 橱柜 | 1、尺寸：1800*450*2000mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8804色台面，配色为碳灰色，铝合金窗； 7、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 橱柜 | 1、尺寸：850*450*2000mm 2、板材：采用E1级三聚纤铵板，含水率6.9%，甲醛释放量≤0.036mg/m3，表面具耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气达5级、耐污染腐蚀达5级； 3、封边条：经全自动封边机高温封边不含可迁移元素 4、胶黏剂：优质环保型粘合剂； 5、五金件：优质五金配件； 6、8804色台面，配色为碳灰色，铝合金窗； 7、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | 水吧台 | 1、尺寸：1200*600*800mm 2、石英石台面 3、带水槽 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 冰箱 | 美的(Midea)185升冰箱双开门小型家用租房宿舍办公室大容量风冷无霜BCD-185WM(E) | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 开水器 | 志高，一开一温柜式开水器，18L | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 圆桌 | 满足甲方要求 | 张 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 餐椅 | 满足甲方要求 | 张 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 十 | 公共区域（1楼） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 接待台 | 1、尺寸：3000*600*760mm 2、石英石台面，含造型 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
38 | 绿植 | 办公区所有绿植一次性配置 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
39 | 沙盘（不用） | 以甲方要求为准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
40 | 公司文化展示区及项目介绍 | 以甲方要求为准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 十二 | 网络、家电、办公用品 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 彩色喷墨打印机 | 1、规格：惠普4825无线喷墨打印机 2、工作内容：打印机购买、保修等 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 台 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 暂按项目经理、商务经理、总工办公室各1台计入
新增 | 黑白喷墨打印机 | 1、规格：惠普无线黑白喷墨打印机 2、工作内容：打印机购买、保修等 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 台 | [9 empty] | 2 | 经营管理部+综合部各1台计入
42 | 多功能一体打印机 | 1、规格：佳能C7580 2、工作内容：打印机租赁、维护等 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 资料室
43 | 保险柜（不用） | 材质：低碳高密度钢，箱体钢板厚度≥2mm,门板厚度≥5mm，箱体尺寸高35，宽38，深32，单门，电子密码锁 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 图纸未见，暂按1个计入
44 | 碎纸机 | 惠普5级保密中型多功能碎纸机，HPB2008MC，30分钟8张20L | 台 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 资料室
45 | 多功能会议厅和小会议室-音影设备 | 1、工作内容多功能会议室：音响；音响操作台；话筒；功放设备；线缆敷设等全部工作内容，投影仪（参数要求：3400流明兼容4k超高清，支持无线投影，Epson爱普生型号：CB-W06，支持吊装），投影幕布大小根据会议室大小设置； 2、小会议室：投影仪（参数要求：3400流明兼容4k超高清，Epson爱普生型号：CB-W06，支持吊装） 3、品牌要求：满足现场及设计要求 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
46 | 壁挂式空调 | 1、品牌不限1.5匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 自清洁 壁挂式空调挂机KFR-35GW/NhGc1B 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 台 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 推荐品牌：格力、美的 | 29 | 含宿舍、厨房操作间
47 | 柜式空调 | 1、品牌不限3匹 云佳 新一级能效 变频 快速冷暖 自清洁 客厅空调立式空调柜机KFR-72LW/NhGh3B 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 台 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 推荐品牌：格力、美的 | 4 | 会议室：2台，小餐厅、员工餐厅：1台
48 | 专线宽带线路+路由器 | 1、规格：电信（500兆专线） 2、配备企业路由器1台，48口交换机2台，无线路由器、网桥等设备； 4、具体设备配置数量及网线布置以甲方实际需求为准； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
49 | 单人床+床头柜+折叠衣柜+凳子 | 1、1.2米木质单人床及配套家具、床上用品；办公桌及椅子 2、基材：E1级板材，甲醛释放量≤1.5MG/L,达到出口欧美环保标准，承重力强，稳定性好； 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 套 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28
50 | LED屏幕 | 1、多功能会议厅8米，红色字梯LED屏幕，支持手机直接改字； 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑及相关补充规定,满足项目设计及验收要求。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
合 计 | [10 empty] | 0
说明：1.合同中约定的工作内容，本清单未单独列项的，综合考虑在清单报价内；2.投标人报价要仔细阅读招标文件及设计文件。
Note on B38: 放在会议桌前
Note on C46: 根据实际需要选择型号

## 表4-办公区厨房设备采购-另行采购 (hidden)
附件1：海恒国际体验式商业街区项目临时设施工程量报价清单-办公区厨房设备
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费、利润及风险费 | 税金 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 商用电烤箱 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 强力电动碎冰机 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 商用破壁机 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 电加热龙头 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 鹅颈龙头 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 钢柄不粘锅 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 中号加厚炒锅 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 大号加厚炒锅 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 单柄手打炒锅 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 大号乐扣保鲜盒 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 中号乐扣保鲜盒 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 小号乐扣保鲜盒 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 中号全钢马斗 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 小号全钢马斗 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 木柄锅刷 | 把 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 不锈钢商用压力锅 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 桑片刀 | 把 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 加长斩骨刀 | 把 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 加厚菜墩 | 块 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 中号不锈钢托盘 | 个 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 26cm物斗 | 个 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 不锈钢餐盘 | 个 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 筷子 | 双 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 欧式木柄炒勺 | 把 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 欧式木柄锅铲 | 把 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 加厚钢漏勺 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 细漏勺 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 漏勺架 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 油缸 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 加厚收纳箱 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 变频光波炉 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 小号不锈钢汤桶 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 中号不锈钢汤桶 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 不锈钢洗菜盆 | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 塑料方筛 | 个 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 灭蝇灯 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 大号兰桶 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 干冰桶 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 加厚味盅 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 四格刀盒 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 大号加厚保温菜盆 | 套 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 中号加厚保温菜盆 | 套 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 冲孔漏盘 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 不锈钢商用油烟一体机 | 米 | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 排烟管道 | 平方 | 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 弯头 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 六眼煲仔炉 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 炉拼台 | 台 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 广式节能燃气双眼灶 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 加厚单门蒸车 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 加厚移门打荷台 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 无霜保鲜工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 无霜四门冰柜 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 加厚不锈钢移门碗柜 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 不锈钢四层平板货架 | 台 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 不锈钢四层沥水货架 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 三星水池 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 单星大水池 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 开水器连底座 | 套 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 双层挂墙架 | 套 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 保温菜台 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 不锈钢加厚工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 多功能消毒柜 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 骨瓷大看碟 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 8寸骨碟 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 碗 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 小勺 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 筷架 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 口杯 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 毛巾碟 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 餐垫皮革高级灰 | 张 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 304水壶 | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 公筷 | 双 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 半截筷 | 双 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 筷头 | 包 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 水晶红酒杯 | 只 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 茶杯ZB-10 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 100刻分酒器 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 高脚小酒杯 | 个 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 玉兰烟缸骨瓷 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 牙签筒 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 13790多功能杯 | 只 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 公勺加厚 | 把 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 醒酒器水晶旋转 | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 水晶304头醒酒器 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 湿巾 | 件 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 水壳细波纹 | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 抽纸盒 黑皮革 | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 水晶烟缸20厘米 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 斜口玻璃碗透明金 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 汤锅 时光骨瓷 | 套 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 刺身盘 兰 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 高脚菊花刺身盘 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 小号金边果盘 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 大号金边果盘 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 梯子 大 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 梯子 中 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 道具 木 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 假花 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 冰雕磨具 | 套 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 扇子 | 把 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 干冰壶 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 宝塔 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 吊锅 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | 木架+盘子16寸 | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 酒精 | 包 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 四格桥型架 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 精品小碗 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 小牛 | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 半边金丝笼 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 8寸直边盘金边 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 艺术纸 | 包 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 吊篮 咖啡色 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 8寸青瓷小碗 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 爱心架 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 6寸浅钵 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 荷叶干冰盘 意境 | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 21蒸笼 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 蒸笼垫 | 张 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 10寸正方桌布 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 8寸 圆形桌布 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 13塔塔长条盘素青 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 15寸塔塔长条盘 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 10寸一帘幽梦旦行 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 10寸一帘幽梦圆形 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 8寸水波纹球 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 10寸合意浅盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 3.5寸圆角盅 | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 11寸中国风浅盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 12寸中国风长方平板 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 8寸炉子 | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 9吉祥炉 | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 10寸法式浅盘 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 12寸法式浅盘 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 10寸鼎盛圆盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | 10寸天幕圆盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | 小鹅 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 7寸飘雅高脚托盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 8寸飘雅高脚托盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 12光旦形鼓盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 12寸阔炉（金) | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 105汉斯圆炉 | 套 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | 14日形飘盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 10寸圆柱扁形盘 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 斜口碗 小 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 10寸反口圆盘 素 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 12寸圆炉 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 12寸圆干冰盘 黑 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 意境瓶 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 677222三层钢浅锅 | 套 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 12寸圆形金利莱炉 | 套 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 25金典麦饭石锅 | 套 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 卡式炉19 | 台 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 烧烤炉 | 台 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 鱼夹 | 只 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 丝夹 | 只 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 竹签 | 把 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 毛刷 | 把 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 铁丝刷 | 把 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | 垃圾桶 | 个 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | 配枪 | 把 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 合计 | [8 empty] | 0
说明：1.合同中约定的工作内容，本清单未单独列项的，综合考虑在清单报价内；2.投标人报价要仔细阅读招标文件及设计文件。