
附件1

授权书

本授权书声明：           （受让方名称）授权       （受让方授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、签约等。供应商授权代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。受让方授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附授权代表身份证明扫描件

附授权单位公司资质扫描件。

授权代表联系方式：                （请填写手机号码）

特此声明。

报价单位（盖章）：             

日          期：             

注：

1.本项目只允许有唯一的受让方授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加报价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

附件2

项目报价及企业承诺书

合肥维尔健医学检验实验室有限公司：

我公司对  合肥维尔健医学检验实验室退租拆除资产处置公告  项目总报价为：     元（大写：              ），详细清单附后。
我公司承诺：已了解并接受合肥维尔健医学检验实验室退租拆除资产处置公告的各项内容，保证合法合规、按期完成资产处置的各环节工作内容。

报价单位（盖章）：              

日  期：                      
附件3
报价清单

	序号
	 名称
	型号参数
	计量单位
	数量
	报价

	
	
	
	
	
	

	一
	B1#楼改造实验室
	
	
	
	

	( 一 )
	拆除工程
	
	
	
	

	1
	拆除及建筑垃圾外运
	
	项
	1.00 
	

	(二)
	新增墙体
	
	
	
	

	2
	蒸压轻质加气板
	200mm厚蒸压轻质加气板
	m2
	100.20 
	

	3
	100MM厚岩棉彩钢板隔墙
	1、钢板厚度0.6mm,含骨架
2、100kg/m3吸声岩棉
	m2
	83.80 
	

	4
	50MM厚岩棉彩钢板隔墙
	1、钢板厚度0.6mm,含骨架
2、100kg/m3吸声岩棉
	m2
	352.40 
	

	5
	150mm厚蒸压加气混凝土隔墙
	1、150mm厚蒸压加气混凝土隔墙
2、A5.0蒸压加气混凝土(B06),专用配套砂浆
	m3
	111.07 
	

	6
	200mm厚蒸压加气混凝土
	1、200mm厚蒸压加气混凝土隔墙
2、A5.0蒸压加气混凝土(B06),专用配套砂浆
	m3
	11.83 
	

	(三)
	混凝土及钢筋工程
	
	
	
	

	7
	构造柱
	1、商品混凝土C25
	m3
	15.25 
	

	8
	圈梁、反坎等
	1、商品混凝土C20
	m3
	0.20 
	

	9
	腰梁、过梁
	1、商品混凝土C25
	m3
	6.02 
	

	10
	扶手、压顶
	1、商品混凝土C20
	m3
	1.50 
	

	11
	砌体拉结筋、加筋
	1、一级钢HPB300,φ10以内
	t
	0.91 
	

	12
	现浇构件钢筋
	1、一级钢HPB300,φ10以内
	t
	1.55 
	

	13
	现浇构件钢筋
	1、螺纹钢筋HRB400,φ10以内
	t
	2.15 
	

	14
	植筋
	1、螺纹钢筋HRB400,φ8
	根
	1,328.00 
	

	(四)
	门窗工程
	
	
	
	

	15
	传递窗
	1、尺寸：600*600*600mm
2、不锈钢材质，厚度1.0mm
3、传递窗整体采用SUS304不锈钥制作，配杀菌灯
	樘
	1.00 
	

	16
	传递窗
	1、尺寸：500*500*1000mm
2、不锈钢材质，厚度1.0mm
3、传递窗整体采用SUS304不锈钥制作，配杀菌灯
	樘
	1.00 
	

	17
	彩钢板门
	1、CM1021、CM1221
	m2
	31.50 
	

	18
	彩板窗
	1、NC1812A
2、固定窗
3、玻璃品种、厚度：5厚白玻，单块玻璃面积大于0.6平方米，采用安全玻璃
	m2
	12.96 
	

	19
	甲级钢质防火门
	1、甲GFM1121
2、钢制(甲级),专业定制
	m2
	25.41 
	

	20
	乙级钢质防火门
	1、甲GFM1521
2、钢制(乙级),专业定制双向开启
	m2
	12.60 
	

	21
	铝合金门
	1、门材质：铝合金门，平开门，铝合金壁厚2.0
2、玻璃品种、厚度：8厚安全玻璃
3、含原幕墙MQ2新增玻璃疏散门
	m2
	46.86 
	

	22
	铝合金固定窗
	1、窗材质：铝合金固定窗(离地900高),铝合金壁厚1.4
2、玻璃品种、厚度：5厚白玻，单块玻璃面积大于0.6平方米，采用安全玻璃
	m2
	6.48 
	

	23
	木质门带套
	1、门代号及洞口尺寸：M1121
2、成品木门，门上带5厚白玻窗，专业定制
	樘
	9.00 
	

	24
	木质门带套
	1、门代号及洞口尺寸：M1521
2、成品木门，门上带5厚白玻窗，专业定制
	樘
	3.00 
	

	25
	消防救援窗
	1、中空玻璃窗改成消防救援窗口
2、将C1813的1.2mx3.1m的和MQ3的1.8m*3.9m的窗扇玻璃改成消防救援窗扇(易破匀质玻璃)
3、窗框材质及玻璃厚度不变
	m2
	12.60 
	

	26
	金属百页窗
	1、铝合金防雨百叶(铝合金壁厚1.8mm),通风率大于60%,百叶壁厚1.0mm
	m2
	9.41 
	

	27
	窗帘
	1、材质：聚酯面料，PVC包覆涤聚酯纤维。成品卷帘，螺丝固定。
	m2
	307.80 
	

	(五)
	防水、变形缝
	
	
	
	

	28
	楼(地)面涂膜防水
	1、楼面-2
2、1.5厚聚合物水泥涂膜防水层2道，沿墙脚上翻300
	m2
	18.53 
	

	29
	墙面涂膜防水
	1、部位：内墙-2,纯水机房
2、1.5厚聚合物水泥涂膜防水层
	m2
	48.46 
	

	30
	楼(地)面变形缝
	1、地面变形缝两侧各切除宽度10公分，深度3公分。内嵌宽度40
公分，厚度0.5mm钢板。钢板上混凝土地面找平
	m
	21.20 
	

	(六)
	楼地面装饰工程
	
	
	
	

	31
	瓷砖地面
	1、10厚防滑地砖(600x600),干水泥擦缝；
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶);
	m2
	15.59 
	

	32
	瓷砖地面
	1、8厚300x300防滑地砖面层；
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
3、1.5厚聚合物水泥涂膜防水层2道，沿墙脚上翻300;(另计)
4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡、抹平；
5、水泥砂浆一道(内掺建筑胶);
	m2
	14.02 
	

	33
	防静电活动地板
	1、250高防静电活动地板及配套支架；
2、水泥砂浆一道(内掺建筑胶);
3、20厚1:3水泥砂浆；
4、水泥砂浆一道(内掺建筑胶);
	m2
	20.29 
	

	34
	3厚PVC地板
	1、3厚医疗专用防酸碱同质透芯PVC,专用胶粘剂粘结；
2、4厚水泥自流平找平层；
3、水泥自流平界面剂；
4、30厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光；
5、水泥砂浆一道(内掺建筑胶);
	m2
	1,303.14 
	

	35
	强化木地板
	1、强化木地板150*715*12
2、防潮地膜
3、5mm自流平找平；
4、地面凿毛
	m2
	101.70 
	

	36
	冷库专用聚氨酯板地面
	1、部位：试剂冷库
2、冷库专用聚氨酯板(容重
100kg/m3),内外彩钢板，100mm
厚，
	m2
	36.00 
	

	37
	块料踢脚线
	1、部位：排烟机房
2、100mm高地砖踢脚05J909-TJ8-踢5A
	m
	15.19 
	

	(七)
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	

	38
	抹灰面油漆
	1、刷A级白色无机内墙涂料二道
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、原柱体墙面打磨。
	m2
	82.32 
	

	39
	抹灰面油漆
	1、刷A级白色无机内墙涂料二道
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、8厚1:2.5水泥砂浆罩面，压实赶光
4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
	m2
	2,407.51 
	

	40
	块料墙面
	1、5厚300x300面砖面层，白水泥擦缝；
2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实；
3、1.5厚聚合物水泥涂膜防水层；(另计)
4、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹光5、未尽事宜详图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	48.45 
	

	41
	冷库专用聚氨酯板墙面
	1、部位：试剂冷库
2、冷库专用聚氨酯板(容重
100kg/m3),内外彩钢板，100mm
厚，
	m2
	58.60 
	

	42
	玻璃隔断
	1、防火玻璃8mm
2、80x80钢龙骨，壁厚2.0,211拉丝不锈钢(厚度0.8)包边
3、含嵌缝、塞口，与顶板、墙、门连接等所有节点
	m2
	266.50 
	

	(八)
	天棚工程
	
	
	
	

	43
	吊顶天棚
(彩钢板)
	1、岩棉彩钢板吊顶(A级),50mm厚硅岩彩钢板板
2、含铝龙骨、膨胀螺栓、调节器等配套
	m2
	157.36 
	

	44
	吊顶天棚
	1、600*600*1.0mm轻钢龙骨穿孔铝板吊顶，含龙骨、吊筋等所有配套
2、铝板穿孔率大于25%
	m2
	1,291.17 
	

	45
	冷库专用聚氨酯板顶面
	1、部位：试剂冷库
2、冷库专用聚氨酯板(容重
100kg/m3),内外彩钢板，100mm厚，
	m2
	36.00 
	

	(九)
	其他装饰工程
	
	
	
	

	46
	台阶
	1、40厚花岗岩踏步板和踢面板(石板长<1000),正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道(内掺建筑胶)
3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
4、300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注宽出面层100
	m2
	5.45 
	

	49
	金属扶手、栏杆、栏板
	1、900mm高1.5mm厚不锈钢护栏，立杆间距110
	组
	5.25 
	

	50
	玻璃雨篷
	1、夹胶钢化玻璃8+1.52PVB+8
2、含骨架、与原建筑连接、破损处修复等所有
	m2
	3.00 
	

	51
	金属构件刷防火涂料
	1、所有木制垫材及暗材均需做三层防火漆处理
	m2
	45.00 
	

	52
	金属面油漆
	1、所有外露装饰铁件做抛光除锈处理，水性环氟树脂底漆，氟碳漆饰面。
2、一般外露面铁件，做防锈二度调和漆饰面，不露面铁件均做防锈二度。
	m2
	89.00 
	

	(十)
	脚手架工程
	
	
	
	

	53
	工具式脚手架
	1、内墙砌筑脚手架
2、满足施工需求
	m2
	1,074.50 
	

	54
	满堂脚手架
	1、室内天棚面层净高在3.6m内，吊筋与楼层的连接点高度超过
3.6m时
	m2
	1,253.76 
	

	55
	内墙、梁
柱面装饰脚手架
	1、独立柱面、内墙面
2、满足施工需求
	m2
	2,728.84 
	

	二、
	新建废水房
	
	
	
	

	56
	挖一般土方
	1、废水房位置地面覆土挖运、表面植被及地面装饰等清运
	m3
	38.46 
	

	57
	200mm厚蒸压加气混凝土
	1、部位：废水处理房
2、200mm厚蒸压加气混凝土隔墙
3、A5.0蒸压加气混凝土(B06),专用配套砂浆
	m3
	19.04 
	

	58
	钢质门
	1、废水房门
2、钢制门，满足甲方要求
3、含门锁、门把手、铰链、门吸等所有五金
4、含闭门器、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材)
	樘
	1.00 
	

	59
	圈梁、反坎等
	1、商品混凝土C20
2、含模板安拆、拉杆、支撑等所有
	m3
	0.06 
	

	60
	腰梁、过梁
	1、商品混凝土C25
2、含模板安拆、拉杆、支撑等所有
	m3
	0.76 
	

	61
	构造柱
	1、商品混凝土C25
2、含模板安拆、拉杆、支撑等所有
	m3
	1.22 
	

	62
	砌体拉结筋、加筋
	1、一级钢HPB300,φ10以内
	t
	0.05 
	

	63
	现浇构件钢筋
	1、一级钢HPB300,φ10以内
	t
	0.13 
	

	64
	现浇构件钢筋
	1、带肋钢筋HRB400,φ10以内
	t
	0.14 
	

	65
	植筋
	1、带肋钢筋HRB400,φ8
	根
	112.00 
	

	66
	瓷砖地面
	1、10厚防滑地砖(600x600),干水泥擦缝；
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶);
4、150厚C15混凝土垫层。
	m2
	38.40 
	

	67
	抹灰面油漆
	1、刷A级白色无机内墙涂料二道2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、8厚1:2.5水泥砂浆罩面，压实赶光
4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
	m2
	95.33 
	

	68
	米色仿石漆墙面
	1、部位：外墙面
2、3厚配套专用界面砂浆批刮
3、15厚1:3水泥砂浆找平
4、涂饰底层涂料
5、喷涂主层涂料
6、涂饰面层涂料两遍
	m2
	101.57 
	

	69
	工具式脚手架
	1、满足施工需求
	m2
	101.60 
	

	70
	装饰脚手架
	1、满足施工需求
	m2
	101.57 
	

	三、
	C4#楼改造仓库、会议室
	
	
	
	

	71
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	1、轻钢龙骨双层双面15mm厚石膏板，100kg/m3岩棉填充，
	m2
	209.42 
	

	72
	甲级钢质防火门
	1、M1521
2、钢制(甲级),专业定制
3、详图集GFM-01521,12J609
4、含门锁、门把手、铰链、门吸等所有五金
5、含闭门器、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材)
	m2
	15.75 
	

	73
	工具式脚手架
	1、满足施工需求
	m2
	209.42 
	

	四、
	移动设备
	
	
	
	

	74
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：2400*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	3.00 
	

	75
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：3960*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	76
	转角台
	1、名称：转角台
2、柜体规格：1000*1000*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	2.00 
	

	77
	中央台
	1、名称：中央台
2、柜体规格：3000*1500*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	78
	钢玻试剂架
	1、名称：钢玻试剂架
2、柜体规格：3000*400*800
3、材料种类、规格：全钢立柱喷塑，立柱单边至少一个带五孔插座，钢化玻璃层板双层。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	79
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：1400*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变
色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	80
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：3000*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	3.00 
	

	81
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：2370*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	83
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：6000*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	84
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：2000*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	85
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：2780*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	86
	仪器台
	1、名称：仪器台
2、柜体规格：3000*900*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护
	套
	5.00 
	

	87
	洗脸盆
	1、材质：不锈钢洗手台
2、附件名称、数量：带感应水龙头等附件
	组
	5.00 
	

	88
	全钢通风柜
	1、名称：全钢通风柜
2、柜体规格：1500*850*2350mm,全钢结构。
3、材料种类、规格：外门板：选用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，具有良好的防腐耐蚀性能
	套
	3.00 
	

	89
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：3200*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	90
	PP水盆三口水龙头
	1、名称：PP水盆三口水龙头
2、材质：加厚铜质三口水龙头，防腐喷塑，PP防腐水槽
	个
	8.00 
	

	91
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：2800*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	92
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：2600*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	4.00 
	

	93
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：1500*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	95
	紧急喷淋
	1、名称：紧急喷淋
2、材料种类、规格：不锈钢全套立柱，带地漏，含脚踏板，洗眼器；关节说明：不锈钢易拆卸及重组；直管说明：不锈钢；冲淋头说明：不锈钢.配备不锈钢球阀开关；洗眼器说明：不锈钢洗眼盆.配备不锈钢双头洗眼器：底座说明：不锈钢底座利用M10膨胀螺钉与地面连接
	套
	1.00 
	

	96
	台式洗眼器
	1、名称：台式洗眼器
2、材料种类、规格：主体：铜质
	套
	8.00 
	

	97
	试验边台
	1、名称：试验边台
2、柜体规格：1800*750*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	2.00 
	

	98
	万向抽气罩
	1、名称：万向抽气罩
2、材料种类、规格：PP材质、吸顶式安装，三节，颜色为灰白色，实验室抽气罩，装配有风门(气流调节阀),在增强密封性的同时，保障在运行过程中没有啸音产生，提供安静的操作环境。另外为达到实验室无尘要求，使整体工程更加美观，实验室抽气罩需配备吊顶孔罩，以保证工程投入使用时不会因为安装抽气罩时在天花板上留下的缝隙导致灰尘散落于实验室台面上，同时也可避免因为安装抽气罩在天花板上留下缝隙影响工程美观效果。实验室抽气罩关节转接处可360度旋转，任意定位满足实验需求；固定支架处可360度旋转，
	套
	3.00 
	

	99
	气瓶柜
	1、名称：气瓶柜
2、柜体规格：900*450*1800mm,全钢结构，采用1.0mm冷轧钢板。带气体智能报警功能
	套
	3.00 
	

	100
	UPS安装
	1、名称：UPS电源
2、容量(A·h):250KVA,,供电时间不少于半个小时。
	台
	1.00 
	

	101
	纯水处理机组
	1、名称：纯水处理机组
2、参数：自来水进水(电导率<400μs/cm);进水压力：0.1-0.4MPa;
3、制水量≥500L/H@25℃时；面板实时显示出水水质；
4、微生物去除率≥99%
	台
	1.00 
	

	102
	污水处理机组
	1、名称：污水处理机组
2、参数：处理后用途：废水经处理排向市政管网
3、处理水量：1.5T/D
4、微生物去除率≥99运行方式：可连续运行，无人值守%
	台
	1.00 
	

	103
	仪器台
	1、名称：仪器台
2、柜体规格：2400*900*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	1.00 
	

	104
	仪器台
	1、名称：仪器台
2、柜体规格：2500*900*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	4
	

	105
	仪器台
	1、名称：仪器台
2、柜体规格：2700*900*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护，4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	2.00 
	

	106
	中央台
	1、名称：中央台
2、柜体规格：2000*1500*800
3、材料种类、规格：采用一体实芯理化台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。
4、五金种类、规格：包含强弱电插座、管线等附件
	套
	2.00 
	

	五、
	其他费用
	
	
	
	

	
	暂列金额
	列金额为150000.00元(含税金),不可竞争费
	项
	1.00 
	

	
	
	
	
	
	

	一、
	电气工程
	
	
	
	

	（一）
	强电系统
	
	
	
	

	1
	配电箱
	1、名称：配电箱1ATPCRO1
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、含配套设备基础
5、安装方式：落地安装
	台
	1.00 
	

	2
	配电箱
	1、名称：配电箱ALzm
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、含配套设备基础
5、安装方式：壁装
	台
	1.00 
	

	3
	配电箱
	1、名称：配电箱ATpy
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、含配套设备基础
5、安装方式：壁装
	台
	1.00 
	

	4
	配电箱
	1、名称：配电箱Blk
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、含配套设备基础
5、安装方式：壁装
	台
	1.00 
	

	5
	配电箱
	1、名称：配电箱Bg1
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、含配套设备基础
5、安装方式：墙上明装
	台
	1.00 
	

	6
	配电箱
	1、名称：配电箱Bg2
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、含配套设备基础
5、安装方式：墙上明装
	台
	1.00 
	

	7
	配电箱
	1、名称：配电箱AL1
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：挂墙安装
	台
	1.00 
	

	8
	配电箱
	1、名称：配电箱AL2
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：挂墙安装
	台
	1.00 
	

	9
	配电箱
	1、名称：配电箱AL3
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：挂墙安装
	台
	1.00 
	

	10
	配电箱
	1、名称：配电箱AL4、AL7
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：挂墙安装
	台
	1.00 
	

	11
	配电箱
	1、名称：配电箱AL5
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：挂墙安装
	台
	1.00 
	

	12
	配电箱
	1、名称：配电箱AL6
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：挂墙安装
	台
	1.00 
	

	13
	配电箱
	1、名称：ACBF
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：壁装
	台
	1.00 
	

	14
	配电箱
	1、名称：FC
2、规格：详见图纸
3、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
4、安装方式：壁装
	台
	1.00 
	

	15
	A型应急照明集中
	1、名称：A型应急照明集中电源
2、规格：详见图纸
3、安装方式：挂墙安装距地1.4米
4、包含箱体内所有电器元件、接线端子、辅材等
	台
	1.00 
	

	16
	桥架
	1、名称：金属桥架
2、型号、规格：200*200
3、材质：热镀锌
4、接地方式：满足设计要求
5、含防火堵洞等防火保护措施
6、其他：厚度执行国家标准，含盖板、隔板、接地等配件安装
	m
	313.56 
	

	17
	铁构件
	1、名称：桥架支架
2、材质：金属
3、规格：型钢
4、刷油、防腐：满足设计及规范要求
	t
	0.50 
	

	18
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC100
4、敷设部位：砖、混凝土结构
5、敷设方式：明敷
	m
	30.31 
	

	19
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC65
4、敷设部位：砖、混凝土结构
5、敷设方式：明敷
	m
	2.96
	

	20
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC50
4、敷设部位：砖、混凝土结构
5、敷设方式：明敷
	m
	21.40 
	

	21
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC40
4、敷设部位：砖、混凝土结构
5、敷设方式：明敷
	m
	17.27 
	

	22
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC32
4、敷设部位：砖、混凝土结构
5、敷设方式：明敷
	m
	43.13 
	

	23
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC20
4、敷设部位：砖、混凝土结构
5、敷设方式：明敷
	m
	346.02 
	

	24
	配管
	1、名称：电气配管
2、规格：JDG32
3、配置要求：明配
4、接地要求：接地连接
	m
	117.34 
	

	25
	配管
	1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置要求：明配
4、接地要求：接地连接
	l
	2,593.90 
	

	26
	普通灯具
	1、名称：净化平板灯200*1200
2、规格、型号：48W
3、安装方式：距地2.4m
	套
	2.00 
	

	27
	普通灯具
	1、名称：净化平板灯300*1200
2、规格、型号：48W
3、安装方式：距地2.4m
	套
	20.00 
	

	28
	普通灯具
	1、名称：净化平板灯300*600
2、规格、型号：24W
3、安装方式：距地2.4m
	套
	5.00 
	

	29
	普通灯具
	1、名称：扣板灯600*600
2、规格、型号：40W
3、安装方式：距地2.8m
	套
	149.00 
	

	30
	普通灯具
	1、名称：紫外线杀菌灯
2、规格、型号：40W1.2m长
	套
	21.00 
	

	31
	普通灯具
	1、名称：实验状态标志灯
2、安装方式：吸顶安装
	套
	6.00 
	

	32
	普通灯具
	1、名称：紫外线杀菌状态指示灯
2、安装方式：吸顶安装
	套
	7.00 
	

	33
	智能照明灯/指示
	1、名称：消防应急照明灯具(壁装)
2、规格：6W,应急照明、巡检、开灯、灭灯
3、安装方式：壁装
	套
	54.00 
	

	34
	智能照明灯/指示
	1、名称：疏散出口标志灯一中型
2、规格：1W,巡检、常亮、频闪
3、安装方式：门框上方0.2m壁挂
	套
	22.00 
	

	35
	智能照明灯/指示
	1、名称：方向标志灯-中型(吊装时采用双面可视)
2、规格：1W,巡检、常亮、频闪
	套
	31.00 
	

	36
	智能照明灯/指示
	1、名称：安全出口标志灯一中型
2、规格：1W,巡检、常亮、频闪
	套
	1.00 
	

	37
	智能照明灯/指示
	1、名称：多信息复合标志灯-中型
2、规格：1W,巡检、常亮、频闪
	套
	4.00 
	

	38
	普通灯具
	1、名称：低温冷库灯
2、规格：60W
	套
	2.00 
	

	39
	插座
	1、名称：安全型五孔墙面插座
2、规格、型号：220V10A
	套
	158.00 
	

	40
	插座
	1、名称：防爆插座
2、规格、型号：220V10A
	 套 
	 4 
	

	41
	插座
	1、名称：三孔通风柜电源插座
2、规格、型号：250V16A
	套
	4.00 
	

	42
	照明开关
	1、名称：单联单控略开关
2、规格、型号：250V10A
3、安装方式：距地1300mm暗装
	套
	15.00 
	

	43
	照明开关
	1、名称：双联单控暗开关
2、规格、型号：250V10A
3、安装方式：距地1300mm暗装
	套
	21.00 
	

	44
	照明开关
	1、名称：单联双控开关
2、规格、型号：250V10A
3、安装方式：距地1300mm暗装
	套
	8.00 
	

	45
	照明开关
	1、名称：暗装三联开关
2、规格、型号：250V10A
3、安装方式：距地1300mm暗装
	套
	7.00 
	

	46
	照明开关
	1、名称：照明按钮控制箱
2、安装方式：壁装
	套
	1.00 
	

	47
	接线盒
	1、名称：开关插座盒
2、材质：钢制
3、规格：86盒
	个
	218.00 
	

	48
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、规格：86盒
	个
	798.00 
	

	49
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格、型号WDZYJY4x185+95
3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	17.56 
	

	50
	电力电缆
	1、名称：电力电缆(暂定量)
2、规格、型号：WDZ-YJY4x95+1x50
3、敷设方式、部位：沿桥菜、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	590.5
	

	51
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格、型号：WDZ-YJY-4x35+1x16
3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	54.19 
	

	52
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格、型号：WDZ-YJY-4x25+1x16
3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	182.32 
	

	53
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格、型号：WDZN-YJY-4x16
3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	6.10 
	

	54
	电力电缆
	1、名称：电力电缆(暂定量)
2、规格、型号：BTTRZ-5*16
3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	385.50 
	

	55
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格、型号：WDZ-YJY-5x10
3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	93.40 
	

	56
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格、型号：WDZ-YJY-5x6
3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设
4、包含电缆头等制作安装
	m
	125.60 
	

	57
	配线
	1、名称：电气配线
2、配线形式：沿桥架或穿管敷设
3、规格、型号：WDZ-BYJ-6
	m
	1,342.40 
	

	58
	配线
	1、名称：电气配线
2、配线形式：沿桥架或穿管敷设
3、规格、型号：WDZ-BYJ-4
	m
	1,636.60 
	

	59
	配线
	1、名称：电气配线
2、配线形式：沿桥架或穿管敷设
3、规格、型号：WDZ-BYJ-2.5
	m
	6,287.10 
	

	60
	配线
	1、名称：电气配线
2、配线形式：沿桥架或穿管敷设
3、规格、型号：WDZN-BYJ-2.5
	m
	130.30 
	

	61
	配线
	1、名称：电气配线
2、配线形式：沿桥架或穿管敷设
3、规格、型号：WDZ-BYJ-1.5
	m
	225.50 
	

	62
	配线
	1、名称：电气配线
2、配线形式：沿桥架或穿管敷设
3、规格、型号：WDZN-RYJS-2x2.5
	m
	351.56 
	

	63
	配线
	1、名称：配线
2、型号：WDZN-RVS-12*1.5
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	6.50 
	

	64
	配线
	1、名称：配线
2、型号：WDZN-RVSP-2*1.5
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	6.50 
	

	65
	配线
	1、名称：配线
2、型号：WDZN-KYJY-7*1.5
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	310.00 
	

	66
	配线
	1、名称：配线
2、型号：WDZN-KYJY-6*1.5
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	12.15 
	

	67
	配线
	1、名称：配线
2、型号：WDZN-KYJY-4*1.5
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	4.60 
	

	68
	自动报警系统装置调试
	1、名称：集中电源集中控制应急照明系统调试
	系统
	1.00 
	

	69
	送配电装置系统
	1、名称：送配电系统调试
2、电压等级(KV):1KV
	系统
	1.00 
	

	二
	消防工程
	
	
	
	

	
	火灾自动报警系统
	
	
	
	

	70
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZN-BYJ-4
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	51.50 
	

	71
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZBN-BYJ-2.5
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	463.04 
	

	72
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZBN-BYJ1.5
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	25.81 
	

	73
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZBN-KYJY-7*1.5
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	535.03 
	

	74
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZBN-KYJY-2*4
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	54.90 
	

	75
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZBN-RYJS-2X1.5
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	775.90 
	

	76
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC20
4、敷设部位：砖、混凝土结构
5、敷设方式：明敷
	m
	21.50 
	

	77
	配管
	1、名称：电气配管
2、规格：JDG25
3、配置要求：明配
4、接地要求：接地连接
	m
	20.49 
	

	78
	配管
	1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置要求：明配
4、接地要求：接地连接
5、其他：未尽事宜详见图
	m
	1,196.92 
	

	79
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZBN-RYJSP-2X1.5
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	21.79 
	

	80
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：WDZBN-RYJSP-4X1.5
3、配线部位：穿管或桥架敷设
	m
	4.10 
	

	81
	重复显示屏
	1、名称：火灾显示盘
2、安装方式：壁装
	台
	1.00 
	

	82
	声光报警器
	1、名称：火灾声光报警器
2、安装方式：壁装
	个
	13.00 
	

	83
	消防报警电话插孔(电话)
	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮
2、安装方式：壁装
	个
	13.00 
	

	84
	消防广播(扬声器)
	1、名称：扬声器兼消防广播
2、安装方式：吸顶
	个
	16.00 
	

	85
	按钮
	1、名称：消防栓按钮
2、安装方式：壁装
	个
	9.00 
	

	86
	点型探测器
	1、名称：感烟探测器
2、安装方式：吸顶
	个
	95
	

	87
	点型探测器
	1、名称：感温探测器
2、安装方式：吸顶
	个
	1.00 
	

	88
	消防报警
电话插孔(电话)
	1、名称：总线式消防电话
	个
	3.00 
	

	89
	模块(模块箱)
	1、名称：总线短路隔离器
2、安装方式：吸顶
	个
	5.00 
	

	90
	模块(模块箱)
	1、名称：输入/输出模块
	个
	5.00 
	

	91
	模块(模块箱)
	1、名称：输入模块
	个
	8.00 
	

	92
	模块(模块箱)
	1、名称：输出模块
	个
	10.00 
	

	93
	自动报警系统装置调试
	1、点数：500点以内
	项
	1.00 
	

	
	消火栓系统
	
	
	
	

	94
	消火栓钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN150
	m
	113.28 
	

	95
	消火栓钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN100
	m
	5.34 
	

	96
	消火栓钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN65
	m
	88.52 
	

	97
	管道刷油
	1、名称：消火栓管道刷油
2、油漆品种：刷樟丹二道，红色调和漆二道
	m2
	79.65 
	

	98
	管道支吊架制作与安装
	1、名称：管道支吊架
2、材质：型钢支架
3、含管卡等
4、除锈刷油：按设计及规范要去
	kg
	258.84 
	

	99
	焊接法兰阀门
	1、类型：蝶阀
2、材质：球墨铸铁
3、规格、压力等级：DN100
4、连接形式：法兰连接
	个
	5.00 
	

	100
	法兰
	1、类型：法兰
2、规格、压力等级：DN100
3、连接形式：法兰连接
	副
	5.00 
	

	101
	焊接法兰阀门
	1、类型：蝶阀
2、材质：球墨铸铁
3、规格、压力等级：DN150
4、连接形式：法兰连接
	个
	2.00 
	

	102
	补偿器
	1、材质：不锈钢
2、名称：不锈钢波纹管
3、规格：DN150
	个
	6.00 
	

	103
	法兰
	1、类型：法兰
2、规格、压力等级：DN150
3、连接形式：法兰连接
	副
	8.00 
	

	104
	室内消火栓
	1、名称：组合式消火栓箱
2、型号、规格：采用钢-铝合金箱体，箱体执行国家标准GB/T14561-2019。消火栓安装参照15S202-21,
3、附件材质、规格：单栓型号SG16E65Z-J,箱体尺寸
	套
	9.00 
	

	105
	灭火器
	1、名称：灭火器箱
2、规格、型号：MF/ABC4*2
	套
	9.00 
	

	106
	水灭火系统控制装置调试
	1、系统形式：消火栓灭火系统
	点
	9.00 
	

	
	喷淋系统
	
	
	
	

	107
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN150
4、连接形式：沟槽连接，含管件安装
	m
	73.50 
	

	108
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN100
4、连接形式：沟槽连接，含管件安装
	m
	29.30 
	

	109
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN80
4、连接形式：沟槽连接，含管件安装
	m
	43.30 
	

	110
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN65
4、连接形式：沟槽连接，含管件安装
	m
	18.70 
	

	111
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN50
4、连接形式：螺纹连接
5、含配套管件
	m
	69.26 
	

	112
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN40
4、连接形式：螺纹连接
5、含配套管件
	m
	60.29 
	

	113
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN32
4、连接形式：螺纹连接
5、含配套管件
	m
	114.12 
	

	114
	水喷淋钢管
	1、名称：内外壁热浸镀锌钢管
2、安装部位：室内
3、材质、规格：DN25
4、连接形式：螺纹连接
5、含配套管件
	m
	341.19 
	

	115
	管道支吊架制作与安装
	1、名称：管道支吊架
2、材质：型钢支架
3、含管卡等
4、除锈刷油：按设计及规范要去
	kg
	1,383.25 
	

	116
	补偿器
	1、材质：不锈钢
2、名称：不锈钢波纹管
3、规格：DN150
4、连接形式：法兰连接
	个
	2.00 
	

	117
	法兰
	1、类型：法兰
2、规格、压力等级：DN150
3、连接形式：法兰连接
	副
	2.00 
	

	118
	水喷淋(雾)喷头
	1、名称：直立性/下垂型喷头
2、规格型号：动作温度68摄氏度
3、连接形式：螺纹连接
	个
	388.00 
	

	119
	末端试水装置
	1、名称：末端试水装置
2、规格：DN25
3、包含试水接头、截止阀、压力表等
	组
	1.00 
	

	120
	试水阀
	1、类型：试水阀
2、材质：铜
3、规格、压力等级：DN25
4、连接形式：螺纹连接
5、含配套附件
	个
	1.00 
	

	121
	截止阀
	1、类型：截止阀
2、材质：铜
3、规格、压力等级：DN25
4、连接形式：螺纹连接
	个
	1.00 
	

	122
	螺纹阀门
	1、类型：自动排气阀
2、规格、压力等级：DN25
	个
	1.00 
	

	123
	排水漏斗
	1、名称：排水漏斗
2、型号、规格：DN80
	个
	1.00 
	

	124
	水灭火系统控制装置调试
	1、系统形式：喷淋系统调试
	点
	1.00 
	

	
	暖通系统
	
	
	
	

	125
	塑料通风管道
	1、名称：PP风管
2、材质、厚度：3mm厚
3、规格、形状：圆形φ110-250
4、管件、法兰等附件等设计要求：满足设计要求
5、含吊架及吊架防腐除锈
	m2
	18.53 
	

	126
	碳钢通风管道
	1、名称：通风管道
2、材质、厚度：1mm厚
3、规格、形状：矩形
4、管件、法兰等附件等设计要求：满足设计要求
5、含吊架及吊架防腐除锈
	m2
	48.00 
	

	127
	碳钢通风管道
	1、名称：通风管道
2、材质、厚度：1.2mm厚
3、规格、形状：矩形
4、管件、法兰等附件等设计要求：满足设计要求
5、含吊架及吊架防腐除锈
	m2
	80.00 
	

	128
	软管接口
	1、名称：风管软接(含空调系统风口改造帆布)
2、材质：帆布
	m2
	45.50 
	

	129
	通风机安装
	1、名称：走道排烟排风
2、型号：PY-ZD
3、风量：36000m3/h
	台
	1.00 
	

	130
	通风机安装
	1、名称：走道补风风机
2、型号：BF-ZD
3、风量：18000m3/h
	台
	1.00 
	

	131
	通风机安装
	1、名称：310管道式斜流风机
2、风量：1730-2180m3/h
3、安装形式：吊装
	台
	3.00 
	

	132
	通风机安装
	1、名称：250管道式斜流风机
2、风量：1080-1410m3/h
3、安装形式：吊装
	台
	1.00 
	

	133
	通风机安装
	1、名称：200管道式斜流风机
2、风量：760-970m3/h
3、安装形式：吊装
	台
	1.00 
	

	134
	活性炭吸附箱
	1、名称：活性炭吸附箱
2、附件：内配32块400碘值蜂窝炭
3、规格：600*500*H500
	个
	8.00 
	

	135
	碳钢阀门安装
	1、名称：280℃排烟防火阀
2、型号：1000*320
	个
	7.00 
	

	136
	碳钢阀门安装
	1、名称：280℃排烟防火阀
2、型号：1600*320
	个
	1.00 
	

	137
	碳钢阀门安装
	1、名称：700℃防火阀
2、型号：800*400
	个
	1.00 
	

	138
	碳钢阀门安装
	1、名称：电动排烟阀
2、型号：1000*320
	个
	7.00 
	

	139
	塑料阀门
	1、名称：PP止回阀
2、规格：φ250
	个
	3.00 
	

	140
	塑料阀门
	1、名称：PP止回阀
2、规格：φ160
	个
	1.00 
	

	141
	塑料阀门
	1、名称：PP止回阀
2、规格：φ110
	个
	1.00 
	

	142
	铝合金单层百叶风口
	1、名称：单层防雨百叶风口
2、规格：1600*1000
	个
	1.00 
	

	143
	铝合金单层百叶风口
	1、名称：单层防雨百叶风口
2、规格：800*1000
	个
	1.00 
	

	144
	铝合金单层百叶风口
	1、名称：单层百叶风口
2、规格：600*1000
	个
	2.00 
	

	145
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：排烟风口
2、型号：800*500
	个
	19.00 
	

	146
	设备支架制作安装
	1、名称：设备支吊架
2、材质：型钢
	kg
	35.00 
	

	147
	挡烟垂璧
	1、名称：因定挡煤垂壁
2、材质：6mm厚防火玻璃
	n2
	64.96 
	

	
	给排水工程
	
	
	
	

	148
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管，消毒冲洗
4、规格、压力等级：DN65
5、连接形式：热熔连接
	m
	7.80 
	

	149
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管，消毒冲洗
4、规格、压力等级：DN50
5、连接形式：热熔连接
	m
	93.40 
	

	150
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管，消毒冲洗
4、规格、压力等级：DN40
5、连接形式：热熔连接
	m
	24.20 
	

	151
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管，消毒冲洗
4、规格、压力等级：DN32
5、连接形式：热熔连接
	m
	45.60 
	

	152
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管，消毒冲洗
4、规格、压力等级：DN25
5、连接形式：热熔连接
	m
	57.20 
	

	153
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管，消毒冲洗
4、规格、压力等级：DN20
5、连接形式：热熔连接
	m
	271.00 
	

	154
	其他成品卫生器具
	1、名称：拖把池
2、材质：陶瓷
3、规格、类型：450*350+500
	组
	1.00 
	

	155
	补偿器
	1、名称：不锈钢波纹管
2、规格：DN25
3、连接形式：法兰连接
	个
	2.00 
	

	156
	堵头
	1、名称：堵头
2、型号、规格：DN25
3、安装方式：螺纹连接
	个
	20.00 
	

	157
	堵头
	1、名称：堵头
2、型号、规格：DN20
3、安装方式：螺纹连接
	个
	12.00 
	

	
	污水系统
	
	
	
	

	158
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质：PVC-U排水管
4、规格、压力等级：DN150
5、连接形式：螺帽压紧式连接
6、含配套管件、管卡安装；须与管材统一厂家，配套使用，便于连接
	m
	69.80 
	

	159
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质：PVC-U塑料排水管
4、规格、压力等级：DN75
5、连接形式：承插粘接
6、含配套管件、管卡安装；须与管材统一厂家，配套使用，便于连接
	m
	85.50 
	

	160
	不锈钢管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质：不锈钢管
4、规格、压力等级：DN75
5、连接形式：焊接
6、含配套管件安装；须与管材统一厂家，配套使用，便于连接
	m
	15.50 
	

	161
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质：PVC-U塑料排水管
4、规格、压力等级：DN50
5、连接形式：承插粘接
6、含配套管件安装；须与管材统一厂家，配套使用，便于连接
	m
	25.50 
	

	162
	给、排水附(配)件
	1、名称：地漏
2、材质：不锈钢
3、型号、规格：DN50
	个
	30.00 
	

	163
	给、排水附(配)件
	1、名称：地面清扫口
2、型号、规格：DN100
	个
	3.00 
	

	
	弱电
	
	
	
	

	164
	出入口执行机构设备
	1、名称：电控锁
	台
	4.00 
	

	165
	出入口执行机构设备
	1、名称：出门按钮
	个
	4.00 
	

	166
	出入口目标识别设备
	1、名称：门禁读卡机
	台
	4.00 
	

	167
	出入口控制设备
	1、名称：门禁控制器
	台
	4.00 
	

	169
	接线盒
	1、名称：塑料接线盒
2、安装形式：暗装
	个
	54.00 
	

	178
	机柜、机架
	1、名称：弱电机柜
2、规格型号：9U壁挂机柜
3、安装方式：壁挂
	台
	1.00 
	

	179
	
	1、名称：弱电机柜
2、规格型号：22U落地机柜
3、安装方式：落地安装
	台
	1.00 
	

	180
	网络硬盘录像机
	1、名称：网络硬盘录像机
2、型号：DH-NVR4864-HDS3/I
3、内容：支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持全新UI4.0界面风格；支持
16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入；
	台
	1.00 
	

	181
	监控专用硬盘
	1、名称：监控专用硬盘
2、规格型号：S16000VX0001
3、技术参数：容量：6TB,接口类型：SATA,转速：7200转，缓存：64M
	块
	5.00 
	

	183
	插座
	1、名称：PDU插座
2、型号：8工位
	个
	2.00 
	

	184
	配管
	1、名称：电气穿线管
2、材质：PVC管
3、规格：PC20
4、配置要求：暗配
	m
	2647.5
	

	185
	光缆
	1、名称：CAT5E
2、敷设方式：穿管、桥架敷设
	m
	1,655.50 
	

	186
	光缆
	1、名称：CAT6
2、敷设方式：穿管、桥架敷设
	m
	3,342.55 
	

	187
	配线
	1、名称：RVV-2*1.0mm2
2、敷设方式：穿管敷设
	m
	2,650.50 
	

	188
	桥架
	1、名称：金属线槽
2、规格：100*100
	m
	108.20 
	

	189
	视频监控系统调试
	1、名称：摄像机调试
	系统
	1.00 
	

	190
	其他
	
	
	
	

	191
	脚手架搭拆
	1、脚手架搭拆
	项
	1.00 
	

	192
	办公椅（坏）
	/
	个
	1
	

	193
	办公椅（坏）
	/
	个
	1
	


备注：

1.以上清单为主要资产，实际以拆除过程为准；

2.报价为扣除拆除、复原、清运、设备货物搬运费用后的处置净价；

3.报价不得低于转让底价，否则无效；

4.原则上按最高价评选。
PAGE  
 5 / 5

