招 标 文 件

（货物类）

项目名称： 常青街道邻里坊厨房设备采购及安装项目

项目编号： BHSG-ZTB-2025-38

招标人：合肥滨湖时光空间运营管理有限公司

2025年 8 月

## 第一章  招标公告

项目概况

常青街道邻里坊厨房设备采购及安装项目的潜在投标人应在合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http://bhsggroup.cn/获取招标文件，并于  2025年8月15日15：00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称及内容

1.项目编号：   BHSG-ZTB-2025-38

2.项目名称： 常青街道邻里坊厨房设备采购及安装项目

3.项目地点：合肥市包河区

4.项目概况：常青街道邻里坊厨房设备采购及安装项目等。

5.项目预算：  144349.5元

6.最高限价：  144349.5元

7.项目类别：货物类

8.合同履行期限：详见招标文件

9.标段（包别）划分：共分 1 个标段

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.资质要求：/；

3.业绩要求：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有厨具的供货（或供货安装）业绩。

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年， 下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年，或在线修复审核通过之日起满一年的，不受三年期限限制；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

三、获取招标文件方式

1.获取时间：  2025年8月8日-2025年8月15日

2.获取方式：登录合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http://bhsggroup.cn/并下载招标文件及相关附件。在投标截止时间前，将投标文件密封提交（或快递）至项目联系人处即可。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间： 2025年8月15日15：00

2.投标文件提交地点：合肥市包河区滨湖卓越城文华园一期A2楼4层

五、开标时间：同投标文件提交截止时间

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内。

七、其他补充事宜

1.潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：合肥滨湖时光空间运营管理有限公司

地址： 合肥市包河区花园大道以南泰山路以东滨湖卓越城文华园一期A2楼4层

账号：261682624151000002

开户行：徽商银行股份有限公司合肥包河支行

2.项目联系方式

项目联系人：    李工

联系电话：    18057276222

## 第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- |
| 招标人 | 合肥滨湖时光空间运营管理有限公司 |
| 采购监督管理部门 | 合肥滨湖时光产业投资集团有限公司 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
| 现场考察 | 不组织，投标人自行考察 |
| 包别划分 | 不分包 |
| 投标保证金 | 免收 |
| 投标有效期 | 90日历日 |
| 投标文件要求 | （1）纸质版投标文件（建议胶装成册）： 正本1份；副本2份，密封提交。 （2）电子版投标文件（仅作为存档使用，不作为否决条款，要求与纸质版投标文件一致）： U盘1份（加盖公章后完整版投标文件扫描件）。 以上文件均密封提交。 |
| 开标现场提交的其他材料要求 | / |
| 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：详见招标公告 投标文件递交地点：合肥市包河区滨湖卓越城文华园一期A2楼4层 投标文件接收时间：详见招标公告 |
| 资格审查 | 评标委员会进行审查 |
| 评标方法 | □最低投标价法 ☑综合评分法 |
| 推荐中标候选人的数量 | 1家 |
| 确定中标人 | ☑招标人委托评标委员会确定 □招标人确定 |
| 告知招标结果的形式 | 投标人自行上网查看（合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http://bhsggroup.cn/） |
| 履约保证金 （本项目不收取） | （1）形式：; □银行转账□银行电汇 □银行保函□担保机构担保 □保证保险. （2）金额：签约合同价的2％ （3）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函。例如：某银行在合肥行政区域有分支机构，则该银行总行（或该银行国内任一分行或支行）出具的满足招标文件要求的银行保函均予以认可。 （4）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 (5)以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。. （6）履约保证金提交期限的要求：合同签订前。 （7）履约保证金退还：竣工验收通过后28天内。 |
| 构成招标文件 的其他材料 | 清单 |
| 关于联合体投标的相关约定 | （1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。 |
| 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供影印件或复印件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）其他经评标委员会认可的证明材料。 （5）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不履行服务义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （4）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 其他补充说明 | 1.本项目投标文件要求详见本须知前附表，投标文件现场递交，无需上传电子投标文件。 2. 本项目资金来源：自筹 |

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标所述的货物项目招标。

#### 2.定义

2.1货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从投标文件提交截止之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

#### 3.招标人及投标人

3.1招标人：是指开展招标活动的各类主体。本项目的招标人见投标人须知前附表。

3.2采购监督管理部门：与招标活动有关的具有监督管理权利的相关部门。本项目的采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.3投标人：是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.5若投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2联合体各方均应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.5.3招标人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.5.7对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

#### 4.资金来源

4.1本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额或分项（或分标段）预算金额见投标邀请（招标公告）。

#### 5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

#### 6.适用法律

本项目招标人、投标人的相关行为和权利受招标人有关规定及本项目招标文件的约束和保护。

#### 7.招标文件构成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  招标需求

第四章  评标方法和标准

第五章  合同模板

第六章  投标文件格式

7.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

7.4本次招标需要提供部分样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

#### 8.招标文件的澄清与修改

8.1投标人如对招标文件内容有疑问，应以书面形式（如传真、邮件等）通知招标人。招标人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。

8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。

8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

#### 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1项目有划分标段的，投标人可参与其中某一个或多个标段的投标，中标标段数详见投标人须知前附表中规定。

9.2无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.3投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.4为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

#### 12.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2除非招标文件另有规定或经招标人同意支付的，最后报价均不得高于招标文件（公告）列明的项目预算，否则其投标文件将被认定为投标无效。

12.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4招标人不接受具有附加条件的报价。

- 投标保证金

#### 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。

#### 14.投标有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

14.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.3因特殊原因，招标人可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 15.投标文件的制作

15.1投标文件份数

15.1.1投标人应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

15.1.2投标文件应按招标文件要求加盖投标人公章，热敏纸无效。

15.1.3招标人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

15.2投标文件的封装和标记

15.2.1投标文件应装订成册并封装，建议在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

15.2.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

15.2.3如果未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

15.3开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

#### 16.投标截止及投标文件的递交

#### 16.1投标人应当在“投标邀请”规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定地点。

#### 16.2在投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。

16.3招标人有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 17.投标文件的修改、补充与撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。

17.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

#### 18.开标（本项目不采用）

18.1开标将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行。

18.2开标时，投标人或者其推选的代表应检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人当众拆封，宣布投标名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

18.3开标过程由招标人负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5投标人应参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1按照有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

19.2评标委员会依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.3投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.3.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.3.2信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

19.3.3信用信息记录方式：投标人将查询网页打印、盖章并在投标文件中提供。查询网页必须体现被查询人名称、查询时间、查询结果。

投标人对不良信用记录的真实性和有效性负责。

信用信息查询时间为投标截止时间前2个工作日内。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

#### 20.投标文件初审与澄清

20.1初审是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2投标文件的澄清

20.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初审投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到开标现场等情形而无法接受评审委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 21.投标无效

21.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的影印件或复印件的，评标委员会视同其未提供。

21.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（4）投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 22.比较与评价

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 23.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购估算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

#### 24.保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 25.中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低投标价法的，除了算术修正外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正后的投标报价由低到高顺序排列。修正后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

#### 26.确定中标候选人和中标人

26.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或招标人确定中标人。

26.3因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 27.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

#### 28.中标结果公告

28.1自中标人确定之日起3日内，招标人将在公司网站发布中标结果公告。

28.2中标结果公告内容应当包括招标人名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为3日。

#### 29.中标通知书

29.1招标人发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

#### 30.告知招标结果

30.1在公告中标结果的同时，招标人同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

#### 31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，招标人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

#### 32.签订合同

32.1招标人与中标人应当自发出中标通知书之日起30日内签订合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5 投标人签订合同前，需向招标人演示投标产品的相关功能。否则招标人有权变更中标人。

#### 33.中标服务费

33.1本项目中标服务费的收取按投标人须知前附表的规定执行。

#### 34.廉洁自律规定

34.1采购工作人员不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。

#### 35.人员回避

投标人认为招标人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向招标人书面提出回避申请，并说明理由。

## 第三章  招标需求

前注：

1.本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的情况进行说明，且该说明须经招标评审小组审核认可。

3.如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

4.招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。

5. 中标人必须确保整体通过招标人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；如中标人因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

一、招标需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 所有货物安装调试完成且验收合格后三个月内支付 至已完成供货价款的97%，余款3%作为质量保证金，质保期满后三个月内一次性付清。 备注：如中标人采用“银行保函或保证保险等方式”提交等额质量保证金（保函的期限须与质保期一致），则在现场货物移交使用且验收合格后付至最终已完成货款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市包河区，招标人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日内完成供货及安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年。 |

- 货物需求

1.1清单要求

- 货物清单详见:厨房设备清单。清单内所有参数不作为评审项,但合同签订后将作为履约验收的依据,涉及到的证书、检测报告等证明材料在合同签订后交由招标人核查,如不满足,招标人有权解除合同,并按相关规定依规处理,投标人承担由此产生的一切后果及责任。

| 常青街道邻里坊厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 尺寸（mm） (WxDxH) | 产品图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热开水器连底座 | 约为605*535*1500 |  | -功率：6KW -电压：220V/380V -容量：42L | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 单星洁碟台（中星B） | 约为1200*750*800+150 |  | 采用优质优质不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 双温水龙头 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 大双星污碟台A | 约为1750*750*800+150 |  | 采用优质优质不锈钢板材制作 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 双温水龙头 | 含三角阀进水管 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 单冷水龙头 | 含三角阀进水管 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 高温热风循环消毒保洁柜 | 约为1300*600*1780 |  | ·中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体; ·臭氧立体消毒＋石英管加热无死角; ·设有符合人体工程学修长把手; ·全不锈铜层架; ·空间规划合理，灵活多变; ·设有定时器功能。 | 1 | 台 |  |  |
| 主厨间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏操作台 | 约为1800*760*800 |  | 采用优质不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -内箱尺寸(mm)：1380*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 双温四门高身柜 | 约为1200*700*1980 |  | 采用优质不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 36盘蒸饭车 | 约为1600*790*1540 |  | -电源：220V/50Hz -功率：625W -门数：6 -容积：1400L -制冷方式：直冷 -温度范围：+4~-5℃ -制冷剂：R134a | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单头矮汤炉 | 约为600*700*600+650 |  | 1、采用优质SUS优质-2B不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm， 2、φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 单头单尾小炒灶 | 约为1100*1050*800+450 |  | 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 炉拼台 | 约为600*1050*800+450 |  | 1、优质优质#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 1 | 台 |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 快速热风烤箱 | 约为598*558*551 |  | 结合三种加热技术：热风循环，热风对流和微波 - 不锈钢黑色外观，正面边缘采用倒角设计 - 即插即用，标准插头，无需连接水，排水系统或烟罩系统 - 适用于500 mm深的柜台 - 16英寸宽的占地面积，炉腔12英寸 - 图标驱动触摸屏用户界面 - 静音运行 (待机模式时为52 dBA) - U盘数据可传输最多1024个烹饪配置文件 - 带自动开启和关闭定时器的最佳时间管理 - 采用冷触式外部设计 - 最佳的待机能效：0.79 kWh - 内置用于无通风烹饪的催化转化器 - 前置空气过滤器 - 内置诊断测试 - 快速加热（12分钟）和冷却（小于11分钟） - 易于清洁，大圆边和光滑表面 - 配件可用于洗碗机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 风冷冷冻四门高身柜 | 约为1220*760*1980 |  | 采用优质不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 单星盆水池 | 约为600*600*800+150 |  | 整体采用SUS优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； -星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； -立柱采用Ø 48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； -横撑采用Ø 32*1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单冷水龙头 | 含三角阀进水管 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆水池 | 约为1000*700*800 |  | 整体采用SUS优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； -星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； -立柱采用Ø 48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； -横撑采用Ø 32*1.0mm圆通 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 单冷水龙头 | 含三角阀进水管 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 3 | 双温操作台 | 约为1800*800*800 |  | 采用优质不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -内箱尺寸(mm)：1380*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 冷藏双门展示柜 | 约为1220*760*1950 |  | 采用电融霜技术，功率220v/0.25kw 温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L 内外柜体:1.2㎜，S/S 优质不锈钢板材质 柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚 | 1 | 台 |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆水池 | 约为600*700*800+150 |  | *整体采用SUS优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用Ø 48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用Ø 32*1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 冷藏操作台 | 约为1800*800*800 |  | 采用优质不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -内箱尺寸(mm)：1380*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a | 1 | 台 |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 转角不锈钢烟罩 | 约为9500*1200*500 |  | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 11.4 | 平方 |  |  |
| 2 | 明档不锈钢烟罩 | 约为7200*1100*500 |  | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 8 | 平方 |  |  |
| 3 | 洗碗机不锈钢烟罩 | 约为1000*1100*500 |  | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 1.5 | 平方 |  |  |
| 4 | 烟罩不锈钢封板 | 约为21000*1200 |  | *整体采用SUS优质不锈钢制作，厚度1.0mm； | 21 | 米 |  |  |
| 5 | 高亮防水灯 | 约600长 |  | 抗高温LED防水 | 11 | 个 |  |  |
| 6 | 风机 | 7.5kw |  | 一风量：12000m3/h； -具有国家权威机构出具的检测报告； -风机能效不低于GB19761-2009三级标准； -检测中心通过国家通风行业权威机构认证； -具有通过国家权威机构认证的通风机实验室（性能检测中心）； | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 风机 | 4kw |  | 一风量：12000m3/h； -具有国家权威机构出具的检测报告； -风机能效不低于GB19761-2009三级标准； -检测中心通过国家通风行业权威机构认证； -具有通过国家权威机构认证的通风机实验室（性能检测中心）； | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 油烟净化器 | 约12000立方 |  | 外壳不锈钢，双电场 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 油烟净化器 | 约25000立方 |  | 外壳不锈钢，6电场 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 镀锌风管 | 约为500*500 |  | 优质镀锌板制造：含弯头.风机接头 | 265 | 平方 |  |  |
| 11 | 消声器 | 约为1000*600*1200 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 组合控制箱 |  |  | 搭配风机使用 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 电缆线 |  |  | 4平方3项5线 | 55 | 米 |  |  |
| 14 | 风机净化器吊装 |  |  | 槽钢支架 | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 打墙洞 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 排烟安装辅材 |  |  | 吊架，角钢，槽钢等 | 1 | 项 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气泄爆百叶窗 |  |  | 铝合金含拆玻璃加纱窗 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 燃气热水器 | 16升 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 厨房水电改造 |  |  | 电线，水管，排水等 | 1 | 项 |  |  |
| 备注：含设备运输、搬卸、辅材、安装调试、培训使用及免费质保期三年，含普通税票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、招标清单中如涉及品牌及图片(如有)均为参考,不对投标人的投标构成限制。但投标人所提供的产品的性能和质量必须满足或者优于参考的各项指标。

- 2.1技术性能指标

- 1.本次采购要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求,并未对一切

- 技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

- 2.为鼓励不同品牌的充分竞争,如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌

- 专有,则该技术参数及要求不具有限制性,投标人可对该参数或要求的响应情况进行说明,且该说明须经评标委员会审核认可;

- 3.投标人应自行踏勘本项目实施现场,核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素,确保所投货物满足现场实际安装要求。

- 4.招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利,调整的参数不低于清单内的要求，相应价格不做变化，投标人应予以配合。

- 3.1其他要求

- 1.合同签订后,招标人有权在合同期限及质保期内对中标人提供的货物进行抽样检测,检测单位由招标人指定,中标人综合考虑由此产生的费用。检测结果必须符合国家标准及招标要求,否则招标人有权解除合同,由此产生的所有损失由中标人承担,并对中标人处以合同价款 1%的违约金。

- 2.若中标人提供的样品质量有瑕疵,中标人必须按照招标人要求第一时间更换,如果未及时更换,招标人有权对中标人处于违约金 500 元/次,如若对招标人产生其余不良影响,招标人有权追究法律责任与经济责任。

- 3.中标人负责在招标人指定场所进行供货安装,依照不低于招标文件中的数量与参数配置,接到招标人通知后30日历日内,中标人负责所有货物的供货、包装运输及保险、安装、调试、考核验收、培训及部分改造等工作,如若延期一天,处以 1000元/天的违约金,延期超过 3 天的,招标人有权解除合同,并追究其相关违约责任。其中若因招标人场地未移交等非中标人原因耽误工期的,不追究违约责任。在服务期限内,所有软硬件设备均要求进行“三包”,即包修、包退、包换。若因招标人要求部分场所分批次供货,中标人需无条件遵守招标人要求的其余批次供货时间,分批供货涉及的仓储、运输费、安装调试费、安装过程中的必要耗材费等均包含在总报价内,招标人后期不再追加任何费用 。

- 4.中标人需在合同签订期内生产、供货、安装、计划,并交由招标人确认,确认后按此计划实施,过程中如需进行调整计划,必须经过招标人同意,且不得超过合同约定的最终完成时间。如若进行分批次供货,则后续批次供货时间不受总工期约束,由招标人和使用方商定后交由中标人单独制定相应计划。

- 5.中标人在生产过程中需随时接受招标人的监督,若招标人随机去生产基地,中标人需无条件配合,包括但不限于参观工厂、配合检查等,如发现产品制造过程中有降低质量或不符合约定的行为,招标人有权利解除合同,由此产生的所有损失由中标人承担,并对中标人处以合同价款 1%的违约金。

- 6.因厨房位置问题产生的人力搬运、机械搬运等费用中标人自行考虑,费用含在合同总价款中。所有货物均需要有相应的产品质量合格证,不能提供的视为不合格产品。

- 7.中标人应无条件接受招标人、使用方或主管部门对安装现场的质量、安全、文明、环保及纪律的监督和管理,货物安装期间中标人须保护招标人或使用方提供的原有的场地环境和相关现场设施,如有损坏必须负责赔偿或者恢复原状,并严格加强相关人员管理制度,如发生盗窃,斗殴等现象,则追究中标人责任;安装调试期间产生的水电费包含在投标报价总价中,由中标人自行承担。

- 8.中标人提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品,由中标人自行看管,相关的保管、保养等费用以及因保管不善而发生的损失,应当由中标人承担。

- 9.中标人应对其所提供的货物承担所有权担保责任,并应保证招标人在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则中标人应承担由此引起的一切法律责任及经济责任。

- 10.部分场所原有设备安装位置、数量可能不满足要求,安装条件有限,包括但不限于事故通风系统改造,防爆照明灯安装,满足燃气开通要求墙体改造,门窗改造,木门更换不锈钢门,各类设备上下水改造,电源电压要求改造等等,中标人需根据招标人后期要求考虑设备布置,承担设备的安装、线路改造、新开孔洞、原有孔洞封堵、新增及隔墙修改、增加电动感应门、传菜口、燃气报警器安装等事项,需自行提供相应配套的强弱电桥架、开关插座、穿管布线(电线、电缆)、设备调整、破除一切形式的吊顶及恢复、墙体改造及恢复,以及施工辅材(支架、线缆、开孔、防护装置、百叶窗+拆装、百叶窗定制、玻璃更换、卫生清理、拆旧换新、增加插座、漏水保护等)等材料,并自行承担相应改造任务,以现场实际为准,中标后必须保障厨房能无障碍使用,且必须满足市场监督管理部门的验收要求,所有费用含在投标报价内,请投标人自行踏勘现场,中标后不能以不了解不清楚为理由增加任何费用,如有安装改造过程中不配合的,处以违约金 1000 元/次,超过 3 次的,招标人有权解除合同,由此产生的相应责任由中标人承担。

- 11.为加强燃气使用安全,方便售后维保便利性,提高燃气器具适配性,燃气器具要求为同一品牌产品。

- 12.在施工安装过程中注意现场的保护,不破坏、损坏招标人的其他装修装饰及设备,如若有损毁或破坏,中标人需无条件修复或赔偿,并处以违约金 500元/次。该设备必须保证能正常使用,如发生故障,服务人员未按约定时间到达现场修复的,每延误一天中标人需向招标人支付违约金 500 元/天,逾期两天未安排人员到场维修的,招标人有权聘请第三方机构进行维修,相关费用由中标人承担。

- 13.合同期限内,中标人各项服务须服从招标人、主管部门以及使用方的监督、管理和指导,所有安装完成需进行调试,不得与原系统冲突,保证达到招标人要求;所有除设备外的施工辅材,包括桥架、各类弱电线、支架、开孔、开关插座等等,无论招标文件中数量多少,中标后数量均不调整,且必须满足招标人要求的布置方案完成工作,因此增加的辅材数量及费用一律包含在投标报价内,中标后不予调整。

- 14.中标人不得以任何方式转包或分包本项目,一经发现招标人有权解除合同,因此产生的一切损失、延误由中标人自行承担。

- 15.合同签订后供货前,中标人须提供其投标文件中证书、业绩、其他证明资料原件供招标人核查,若出现提供不全、提供的资料与投标文件不符、弄虚作假的情况,招标人有权解除合同,并追究相关法律责任。

- 16.中标人交付货物和服务不符合合同规定的,招标人有权拒收,中标人需无条件在 5 日内退换补齐,且承担因此带来的一切损失,包括但不限于律师费、诉讼费等,并处以合同金额 1%的违约金。

- 17.本项目如中标人未按招标人要求做好相应的安装配套服务,发现有遗漏或安装后不满足使用的情况出现,中标人需无条件整改达到可支持全部设备使用的标准,该部分如发生增加的设备量,招标人不予以支付。招标人发出通知后,中标人需立刻响应,并在规定时间内完成整改,逾期不整改需向招标人支付违约金 2000 元/天;该设备必须保证能正常使用,如发生故障,服务人员未按约定时间到达现场修复的,每延误一天中标人需向招标人支付违约金 1000 元/天,逾期两天未安排人员到场维修的,招标人有权聘请第三方机构进行维修,相关费用由中标人承担。

- 18.所有货物在服务期、质保期内出现质量不合格的现象，招标人有权要求中标人在7日内无条件进行退换，若每延误1天退换中标人需向招标人支付违约金500元/天，逾期5天未安排退换的，招标人有权另行聘请第三方进行更换或维修,相关费用从质保金中扣除,质保金不足以扣除的,招标人有权向中标人追索,包括但不限于违约金、知识产权或人身伤害侵权赔偿金、延迟开业成本费用、加速采购成本、评估费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

- 19.如涉及高空作业安装,应注意安全,否则造成的后果由中标人承担。带电作业施工人员必须按主管部门要求持证上岗(包含但不限于电工证),严禁无证操作。

- 20.中标人需自行复核设备承重,如需出具相关报告,所有费用由中标人自行承担;若发生因设备供货、安装及使用过程中因产品自身原因等导致的安全问题,由中标人承担由此产生的所有的法律责任与经济责任。

- 21.清单数量为暂估,招标人有权根据现场情况调整供货数量,实际以招标人确认的供货量为准进行结算,整体结算金额不超过合同额。

- 22、中标人须负责货物从运输、仓储、安装至招标人验收完成前的全过程保护,包括:防震包装、仓储防尘、施工区域覆盖保护等,中标人须采取防污染、防划伤措施,因保护缺失导致的损坏由中标人无偿修复或更换。

- 23、安装调试期间水电费(含临时使用)由中标人承担、总包服务费(如有)需综合考虑在报价中。

- 24、中标人自行踏勘现场,根据现场实际情况在招标人同意的前提下自行调整尺寸,相关费用不予调整。

三、报价要求

1.本项目采用总价报价和分项报价相结合的方式,最终以总价定标。投标报价总价包含货物及配件提供、施工设备货物费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验(报检)费、材料费、安装费、运输费、保险费、临时工程费(包括支顶架)、装修改造费、缺陷修理费、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用,以及安装调试、培训、技术服务(包括技术资料的提供)、现场自有垃圾清理费及质保期服务的全部费用,中标后不再增加任何费用,投标人须自行考虑风险并进行合理报价。

3.本项目根据招标人要求可能需要进行二次深化设计，二次深化设计需经招标人确认后方可实施。费用包含在报价内，投标人自行考虑风险。

四、履约要求

1、中标人必须确保在规定期限内保质保量完成生产、检测、供货、安装及履约验收等全部工作内容，因中标人原因延期的，处以500元/天的违约金，延期超过5天的，招标人有权解除合同，并追究其相关违约责任。其中若因非中标人原因耽误工期的，不追究违约责任。

2、本项目须合理安排人员、材料、机械，保证随时响应招标人的要求，项目所有货物在接收到招标人通知后进场安装。

3、本项目根据招标人要求可能需要进行二次深化设计，费用包含在报价内，投标人自行考虑风险。涉及到二次深化设计的（如有），设计完成后效果需提交招标人确认；原则上每次招标人需要深化设计的，不超过24小时提供设计方案；供货到场、深化设计（如有）等期限要求，若由于中标人原因耽误的，每耽误1天，对中标人处以500元/天的违约金，耽误超过3天的，招标人有权聘请第三方单位进行服务，相关费用由中标人承担，并有权单方面解除合同。

4、因中标人或产品自身原因等导致的在生产、运输、后期使用过程中出现的安全问题，由中标人承担由此产生的所有的法律责任与经济责任。

6、产品样式、颜色、规格、比例需与招标人要求保持一致，不得以规格、颜色调整为由增加费用，如需改动需经过招标人同意，并按招标人要求制作。

7、中标人要服从招标人的统一安排，未经招标人的同意不得随意改变招标人已制定的工作计划，遇工作中特殊情况及时与招标人保持沟通。因中标人擅自做主造成招标人的损失及其他影响，中标人要承担相应责任及损失。

8、中标人负责供货范围内的安全生产作业管理，严格按照有相关部门的要求，制定规范作业的规章制度和要求，中标人在供货范围内产生的人身伤亡等安全事故由中标人依法承担责任。

9、中标人不得以任何方式转包或分包本项目， 一经发现招标人将有权解除合同。同时，因此产生的一切损失、延误由中标人自行承担。

10、本项目如涉及到多次分批供货，中标人需保证每次的供货质量，如出现大批量质量不合格情况，由此对招标人造成的经济损失和法律责任，由中标人负责，且招标人有权解除合同。分批供货涉及的仓储、运输费、安装调试费、安装过程中的必要耗材费等均包含在总报价内，招标人后期不再追加任何费用。

11、自合同履约期间，中标人应负责做好相应人员工作安排、运输、搬运至招标人指定的各个地点等工作，若发生各类损失、纠纷或安全事故等，一切责任及经济损失均由中标人自行承担，若由此造成招标人任何损失的，中标人应当全额予以赔偿。

12、中标人在合同履约期间所发生的有关民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济损失均由中标人自行承担。合同期间因中标人自身原因造成的上访、投诉对招标人造成不良影响的，每发生一次对中标人处以5000元违约金并招标人有权解除合同，不予支付已完成部分的费用。中标人应对其在制作和安装服务中需形成的影像资料和记录留存，且不得删改、扩散。

13、本项目需确保货物满足相关规范要求，达到环保标准。如若因任何质量问题导致的服务群体投诉，中标人需无条件配合检验处理，由此产生的费用由中标人负责。因为该问题造成招标人损失的，中标人应当全额予以赔偿。

14、中标人针对本项目的设计成果知识产权归招标人所有，未经招标人同意，不得擅自使用，且中标人须保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么中标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

15、投标人须在响应文件中承诺：（1）我公司响应文件中提供的报告等材料真实有效，我公司在合同签订后7个工作日内按要求提供检测报告等原件查验，如逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，我公司承担一切相关责任.（2）我公司所提供的产品是正品，非假冒伪劣产品，供货前出具所投产品生产厂商针对本项目的出货证明。

注：本项为初审项，响应文件中须提供声明，详见响应文件格式六、承诺函，否则响应无效。

16、在供货安装过程中注意现场的保护，不破坏、损坏其他装修装饰及设备，且货物安装完成后及时清理卫生，如若有损毁或破坏，中标人需无条件修复或赔偿，并处以违约金1000元/次。

## 第四章  评标办法

### 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

### 二、评标方法

2.1资格审查

由评标委员会进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 不良信用记录查询 | 投标人不得存在投 标人资格中的不良 信用记录情形 | 详见招标公告 |
| 3 | 无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章 | 详见第六章投标文件格式三 |
| 4 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章 | 详见第六章响应文件格式二 |
| 5 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式四 |
| 6 | 报价表 | 符合招标文件投标 人须知正文第 11 条要求 | 详见第六章响应文件格式一 |
| 7 | 商务响应情况 | 符合招标文件招标 需求中付款方式、服务地点、服务期限的要求 | 详见第六章投标文件格式七 |
| 8 | 承诺函 | 符合磋商文件采购 需求中的要求 | 详见第六章响应文件格式六 |
| 9 | 符合投标人资格中的业绩要求 | 提供符合投标人资格中要求的业绩证明材料 | 详见第六章响应文件格式五 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 本项目采用综合评分法。

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分标准 | 认证证书 | 0-9分 | 所投产品中“单头矮汤炉”、“单头单尾小炒灶 ”、“ 炉拼台 ”须 获得技术标准为 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》的中国国家强制性产品认证证书。 每提供一个得3分，本项满分9分。 注：投标人提供同样功能、名称不同的上述设备经评标委员会认可可给予对应得分。 |
|  | 产品性能 | 0-6 分 | 所投任意产品被政府部门列入节能、环保、绿色类产品推荐应用目录的，每提供一种产品得 3分，满分 6 分。未提供不得分。 注：投标文件中提供政府部门发布的目录文件或产品目录官网截图证明，所提供的文件或截图须能清楚体现投标人名称和产品，否则不予认可。投标人提供同样功能、名称不同的上述产品经评标委员会认可可给予对应得分。 |
|  | 投标人业绩 | 0-9 分 | 除初审业绩外，自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有合同金额 不低于10万元的厨房设备供货项目业绩 的，每提供一个得 3 分，本项满分 9 分。未 提供不得分。 注：（1）本项要求为已完成业绩；（2）投标文件中须同时提供以下证明材料扫描件： ①业绩合同；②已完成证明材料。已完成证明材料包括验收报告或业主单位（或合同甲 方）出具的盖章的证明材料。若上述证明材 料中无法体现合同签订时间、投标人名称、 合同总金额、供货内容等关键评审因素，须另附业主单位（或合同甲方）盖章的相关证明材料。 |
| 技术评分标准 | 供货安装方案 | 0-11 分 | 供货安装方案包括：①供货计划安排；②安装施工方案、试运行调试措施；③安全文明施工、成品保护等。 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货安装方案进行评分： （1）供货方案内容突出全面、科学合理，可操作性强的得 7＜F≤11 分； （2）供货方案内容一般，可操作性一般的得 3＜F≤7 分； （3）供货方案内容较差，可操作性较差的得 0＜F≤3 分； （4）未提供的或提供不符合要求的不得分。 注：F 为投标人本项得分。 |
|  | 售后服务方案 | 0-15 分 | 售后服务方案包括：①售后服务人员配备②维保响应速度；③技术培训方案、设备巡检维保方案。 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案进行评分： （1）售后服务方案内容合理完整，可行性和可操作性强，满足采购需求的，得10＜F≤15分； （2）售后服务方案内容较合理完整，可行性 和可操作性较强，较满足采购需求的，得 5＜F≤10 分； （3）售后服务方案内容合理性、完整性、可行性、可操作性一般的，得 0＜F≤5分； |
|  | 项目保障措施 | 0-10 分 | 项目保障措施包含：①技术保障措施；②项目回访；③保障修复时间。 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目保障措施进行评分： （1）项目保障措施内容合理完整，保障措施 严谨、保障有力、可行性和可操作性强，满 足项目需求的，得 7＜F≤10 分； （2）项目保障措施内容较合理完整，可行性 和可操作性较强，有保障措施的，较满足项目需求的，得 3＜F≤7 分； （3）项目保障措施内容合理性、完整性、可行性、可操作性一般的，得 0＜F≤3 分； （4）未提供的或提供不符合要求的不得分。 注：F 为投标人本项得分。 |
|  | 经验性建议及合理化方案 | 0-10 分 | 投标人针对项目的特点，对厨房的平面设计、设备配置、装饰装修、水电安装等方面的重要事项提出经验性建议以及合理化方案,包含：①方案内容合理性；②可行性和可操作性；③是否满足或优于实际需求。 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的经验性建议及合理化方案进行评分： （1）经验性建议及合理化方案内容合理完 整，可行性和可操作性强，满足采购需求的，得 7＜F≤10 分； （2）经验性建议及合理化方案内容较合理完整，可行性和可操作性较强，较满足采购需求的，得 3＜F≤7 分； |
| 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标人价格最低的报价为评标基准价，价格分满分30分。 |
|  |  |  | 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: |
|  |  |  | 最后报价得分=(评标基准价/最后报价)× 30（保留小数点后2位） |

第五章  合同条款及格式

合同参考范本

（货物类）

### 第一部分 合同书

项目名称： 常青街道邻里坊厨房设备采购及安装项目

项目编号： BHSG-ZTB-2025-38

甲方（招标人）：合肥滨湖时光空间运营管理有限公司

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：

年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

#### 1.2 货物（格式供参考）

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 小计 （含税） | 品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

#### 1.4 付款和发票

1.4.1付款方式：                                     ；

1.4.2发票类型：                                    ；

1.4.3发票开具方式：                                。

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：                                                ；

1.5.2交付地点：                                                ；

1.5.3交付方式：                                                。

#### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现招标投标监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停招标活动的情形，或者询问或异议事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

#### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.7.1将争议提交          仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向   合肥市包河区    人民法院起诉。

#### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

### 第二部分 合同一般条款

#### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指招标人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向招标人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的招标人；招标人委托招标代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加招标代理的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

#### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

#### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

#### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

#### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

#### 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

#### 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

#### 2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

#### 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

#### 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

#### 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

#### 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

#### 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

#### 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

#### 2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

#### 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

#### 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

#### 2.20 履约保证金

2.20.1招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

#### 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式

【正/副本】

（项目编号： BHSG-ZTB-2025-38  ）

投

标

文

件

投标人：               （加盖投标人公章）

年    月    日

### 一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 招标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 元 |
| 备注说明 |  |

投标人签章：

日    期：

注：

- 此表用于开标唱标之用。

- 本表内容根据招标文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

3.特殊事项在备注中注明。

1-2 分项报价明细表

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 小计 （含税） | 品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

日    期：

备注：

- 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费、现场自有垃圾清理费、质保期服务及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

### 二、投标函

致：合肥滨湖时光空间运营管理有限公司

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供相应服务，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

3.我方承诺报价按照招标文件要求。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标人公章：

日      期：

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

（联合体参加投标的，联合体各方均须提供）

1.本单位郑重声明，参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

3.                                              。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日      期：

### 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件或影印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明复印件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明复印件。

五、投标业绩承诺函

致：合肥滨湖时光空间运营管理有限公司

我公司承诺：本投标文件中提供的业绩均真实有效。若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供（如合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见）原件供贵方核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

投标人签章：

日          期：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为投标人满足本招标文件要求（包括评审业绩）并一一对应的业绩，如投标文件中实际提供证明材料的业绩在表中未填写或与表中填写业绩不匹配，可能导致业绩评审不得分；

2.中标候选人提供的以上业绩情况（含项目名称、合同总金额），如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

六、承诺函

我公司承诺：

我公司投标文件中提供的检测报告、认证证书、资质证书等均真实有效，承诺合同签订后7个工作日内按要求提供检测报告与资质证书等原件查验，如逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，我公司承担一切相关责任，我公司所提供的产品是正品，非假冒伪劣产品，供货时出具所投产品生产厂商针对本项目的出货证明。

投标人签章：

日  期：

### 七、投标响应表

7.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 所有货物安装调试完成且验收合格后三个月内支付 至已完成供货价款的97%，余款3%作为质量保证金，质保期满后三个月内一次性付清。 |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市包河区，招标人指定地点。 |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日内完成供货及安装。 |  |  |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年。 |  |  |

投标人签章：

### 八、其他相关证明材料

提供符合招标公告、招标需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。