招 标 文 件

（货物类）

项目名称：包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装

项目编号：BHSG-ZTB-2026-11

招标人：合肥滨湖时光体育发展有限公司

2026年 4 月

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  招标要求

第四章  评标办法

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

## 第一章  投标邀请（招标公告）

项目概况

包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装的潜在投标人应在合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http:/bhsggroup.cn/获取招标文件，并于2026年4月29日15:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称及内容

1.项目编号：BHSG-ZTB-2026-11

2.项目名称：包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装

3.项目地点：合肥市包河区

4.项目概况：本项目为包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装，具体内容详见招标文件。

5.项目预算：113136元

6.最高限价：113136元（大写壹拾壹万叁仟壹佰叁拾陆元整）

7.项目类别：货物类

8.合同履行期限：详见招标文件

9.标段（包别）划分：共分 1 个标段

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.资质要求：/；

3.业绩要求：/；

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年，或在线修复审核通过之日起满一年的，不受三年期限限制；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

三、获取招标文件方式

1.获取时间：2026年4月21日至投标截止时间

2.获取方式：登录合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http://bhsggroup.cn/下载招标文件及相关附件。在投标截止时间前，将投标文件密封提交（或快递）至项目联系人处即可。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2026年4月29日15时30分

2.投标文件提交地点：安徽省合肥市包河区郎溪路与汤岭关路交叉口西南140米（雍荣府三期S1幢3楼）

五、开标时间：同投标文件提交截止时间

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内。

七、其他补充事宜

1.潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

2.关于招标文件答疑的说明：（1）潜在投标人对招标文件的疑问须在2026年4月24日17:00（北京时间）前，以书面形式提交至项目联系人处，逾期不予受理；（2）招标人将在2026年4月27日17:00前，在合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站（http://bhsggroup.cn/）发布答疑公告，请投标人自行关注；（3）答疑公告与本招标文件具有同等法律效力，未及时获取澄清信息导致的投标风险由投标人自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名称：   合肥滨湖时光体育发展有限公司

地址：安徽省合肥市包河区郎溪路与汤岭关路交叉口西南140米（雍荣府三期S1幢3楼）

开户行及账号：徽商银行合肥包河支行 261680629121000002

项目联系人：   吴工

联系电话：  0551-69001622

## 第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- |
| 招标人 | 合肥滨湖时光体育发展有限公司 |
| 采购监督管理部门 | 合肥滨湖时光产业投资集团有限公司 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
| 现场考察 | 不组织，投标人自行考察 |
| 包别划分 | 不分包 |
| 投标保证金 | 免收 |
| 投标有效期 | 90日历日 |
| 投标文件要求（纸质） | （1）纸质版投标文件（要求胶装成册）： 正本1份；副本2份，密封提交。 （2）电子版投标文件（仅作为存档使用，不作为否决条款，要求与纸质版投标文件一致）： U盘1份（加盖公章后完整版投标文件扫描件）。 以上文件均密封提交。 |
| 开标现场提交的其他材料要求 | / |
| 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：详见投标邀请（招标公告） 投标文件递交地点：安徽省合肥市包河区郎溪路与汤岭关路交叉口西南140米（雍荣府三期S1幢3楼） 投标文件接收时间：详见投标邀请（招标公告） |
| 资格审查 | 评标委员会进行审查 |
| 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 推荐中标候选人的数量 | 1家 |
| 确定中标人 | ☑招标人委托评标委员会确定 □招标人确定 |
| 随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件内容 | / |
| 告知招标结果的形式 | 投标人自行上网查看（合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http:/bhsggroup.cn/） |
| 履约保证金 （本项目不收取） | 本项目不收取 |
| 其他内容 | / |
| 关于联合体投标的相关约定 | （1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。 |
| 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供影印件或复印件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）其他经评标委员会认可的证明材料。 （5）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 本地化服务 | 本项目是否要求便利化服务能力：□要求☑不要求 便利化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构； （4）委托相关单位作为服务机构。 |
| 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不履行服务义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （4）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 其他补充说明 | 1.本项目投标文件要求详见本须知前附表，投标文件现场递交，无需上传电子投标文件。 2. 本项目资金来源：自筹资金 |

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标所述的货物项目招标。

#### 2.定义

2.1货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从投标文件提交截止之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

#### 3.招标人及投标人

3.1招标人：是指开展招标活动的各类主体。本项目的招标人见投标人须知前附表。

3.2采购监督管理部门：与招标活动有关的具有监督管理权利的相关部门。本项目的采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.3投标人：是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.5若投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2联合体各方均应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.5.3招标人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.5.7对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

#### 4.资金来源

4.1本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额或分项（或分标段）预算金额见投标邀请（招标公告）。

#### 5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

#### 6.适用法律

本项目招标人、投标人的相关行为和权利受招标人有关规定及本项目招标文件的约束和保护。

#### 7.招标文件构成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  招标需求

第四章  评标方法和标准

第五章  合同模板

第六章  投标文件格式

7.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

7.4本次招标需要提供部分样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

#### 8.招标文件的澄清与修改

8.1投标人如对招标文件内容有疑问，应以书面形式（如传真、邮件等）通知招标人。招标人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。

8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。

8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

#### 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1项目有划分标段的，投标人可参与其中某一个或多个标段的投标，中标标段数详见投标人须知前附表中规定。

9.2无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.3投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.4为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

#### 12.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2除非招标文件另有规定或经招标人同意支付的，最后报价均不得高于招标文件（公告）列明的项目预算，否则其投标文件将被认定为投标无效。

12.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4招标人不接受具有附加条件的报价。

- 投标保证金

#### 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。

#### 14.投标有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

14.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.3因特殊原因，招标人可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 15.投标文件的制作

15.1投标文件份数

15.1.1投标人应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

15.1.2投标文件应按招标文件要求加盖投标人公章，热敏纸无效。

15.1.3招标人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

15.2投标文件的封装和标记

15.2.1投标文件应装订成册并封装，建议在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

15.2.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

15.2.3如果未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

15.3开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

#### 16.投标截止及投标文件的递交

#### 16.1投标人应当在“投标邀请”规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定地点。

#### 16.2在投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。

16.3招标人有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 17.投标文件的修改、补充与撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。

17.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

#### 18.开标（本项目不采用）

18.1开标将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行。

18.2开标时，投标人或者其推选的代表应检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人当众拆封，宣布投标名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

18.3开标过程由招标人负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5投标人应参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1按照有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

19.2评标委员会依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.3投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.3.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.3.2信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

19.3.3信用信息记录方式：投标人将查询网页打印、盖章并在投标文件中提供。查询网页必须体现被查询人名称、查询时间、查询结果。

投标人对不良信用记录的真实性和有效性负责。

信用信息查询时间为投标截止时间前2个工作日内。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

#### 20.投标文件初审与澄清

20.1初审是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2投标文件的澄清

20.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初审投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到开标现场等情形而无法接受评审委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 21.投标无效

21.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的影印件或复印件的，评标委员会视同其未提供。

21.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（4）投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 22.比较与评价

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 23.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购估算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

#### 24.保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 25.中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低投标价法的，除了算术修正外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正后的投标报价由低到高顺序排列。修正后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

#### 26.确定中标候选人和中标人

26.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或招标人确定中标人。

26.3因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 27.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

#### 28.中标结果公告

28.1自中标人确定之日起3日内，招标人将在公司网站发布中标结果公告。

28.2中标结果公告内容应当包括招标人名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称，中标公告期限以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为3日。

#### 29.中标通知书

29.1招标人发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

#### 30.告知招标结果

30.1在公告中标结果的同时，招标人同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

#### 31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，招标人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

#### 32.签订合同

32.1招标人与中标人应当自发出中标通知书之日起30日内签订合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5 投标人签订合同前，需向招标人演示投标产品的相关功能。否则招标人有权变更中标人。

#### 33.中标服务费

33.1本项目中标服务费的收取按投标人须知前附表的规定执行。

#### 34.廉洁自律规定

34.1采购工作人员不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。

#### 35.人员回避

投标人认为招标人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向招标人书面提出回避申请，并说明理由。

## 第三章  招标需求

前注：

- 1、本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的情况进行说明，且该说明须经招标评审小组审核认可。

- 3、如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

一、招标需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 所有货物安装调试完成且验收合格后，由中标人发出请款申请，招标人按照经招标人确认的实际发生合格工作量对应金额的97%支付费用，余款3%作为质保金，待质保期满后由招标人一次性付清。注：付款前，中标人应开具足额的增值税专用发票。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市包河区，招标人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后10个日历日内完成设计方案，设计方案经招标人确认后30个日历日内完成供货及安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起一年。 |

二、项目概况

- 本项目为包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装，具体详见包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装需求清单。

- 三、服务需求

- 包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及相关要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠墙定制展柜带光源 | 1.定制展柜（劳模农副产品展区） 2.规格尺寸/材质：约15800*300*2400mm。 3.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板，配 LED 光源， 4.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 5.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 6.质量要求：结构稳固、饰面无划痕/气泡，玻璃无杂质/划痕，配件耐用。 7.根据招标人确认的方案方可施工； | 套 | 1.00 |
| 2 | 定制中岛展柜 | 1.中岛展柜（劳模农副产品展区） 2.规格尺寸/材质：约3100*1200*1300mm展柜5个、约2100*1000*1300mm展柜1个、约2300*1200*1300mm展柜1个。 3.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板， 4.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 5.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 6.质量要求：结构稳固、饰面无划痕/气泡，玻璃无杂质/划痕，配件耐用， 7.根据招标人确认的方案方可施工； | 组 | 7.00 |
| 3 | 手工桌 | 1、规格尺寸：约3000*1000*550mm， 2、材质：环保实木颗粒板+优质烤漆钢架，内部结构稳定耐用，不易生锈变形， 3、辅材：国标五金件作防锈、防腐处理， 4、环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 5、质量要求：加固横杆底部增加横杆，稳固安全设计，承重力强，不摇晃；加粗桌腿加厚加粗桌腿，厚实用料稳定性提升，使用安全。 | 组 | 2.00 |
| 4 | 椅子 | 1、规格尺寸：约400*400*425mm， 2、材质：环保实木颗粒板+优质烤漆钢架，内部结构稳定耐用，不易生锈变形， 3、辅材：国标五金件作防锈、防腐处理， 4、环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， | 把 | 16.00 |
| 5 | 手工展柜 | 1.定制展柜 2.规格尺寸/材质：约8100*350*2400mm、免漆板材。 3.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板， 4.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 5.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 6.质量要求：结构稳固、饰面无划痕/气泡，玻璃无杂质/划痕，配件耐用。 7.根据招标人确认的方案方可施工； | 套 | 1.00 |
| 6 | 收银台 | 1.规格尺寸：约1100*600*100mm 2.主材：柜体：实木+金属框架，台面：岩板台面，耐磨耐脏，防油防水易清洁， 2.漆面：采用环保型水性漆四底两面开放式涂装效果，表面饰面防刮花， 3.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 4.收银操作功能：台面布局：预留扫码枪、收银机（显示器+主机）、小票打印机、刷卡机摆放位置，需带理线孔（隐藏电线）， 5.辅助设计：台面边缘带挡水条（防液体洒落），可预留手机充电口、USB接口 | 组 | 1.00 |
| 7 | 成品矮柜 | 1.规格尺寸：约3500*400*550mm（免漆板材质） 2.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板， 3.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 4.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 5.质量要求：表面洁净，无划伤、磕碰、胶渍、油漆污染，配件耐用。 | 组 | 1.00 |
| 8 | 成品衣架 | 1.规格尺寸：落地式三角衣架约1000*400*1640mm 1.材质：采用优质实木/环保木质基材加工成型， 2.质量要求：表面平整光滑、无毛刺开裂； 3.其他：成品供货，含配套配件、运输装卸、现场安装固定、成品保护。 | 组 | 1.00 |
| 9 | 三人座沙发 | 1.规格尺寸：3人座沙发1个，约2000*850*800mm、单人座沙发2个，约1000*750*710mm 2、沙发材质：纳帕西皮材料，45D高密高弹海绵，实木框架，碳素钢金属脚。 3、外形尺寸、高度、深度、宽度偏差符合规范，整体方正、无倾斜、无变形。 4、外观整洁，无明显色差、污渍、破损、划伤、露线等瑕疵。 5、质面料平整服帖、无起皱、无松弛、无跳线、无破损。 6、沙发脚、连接件、五金配件齐全、完好、牢固，无生锈、变形。 7、表面无划伤、磕碰、胶渍、油漆污染，成品保护完好 | 组 | 1.00 |
| 10 | 升降桌 | 1.规格尺寸：约2000*1000mm，厚度25mm 2.手摇升降70-120cm， 3.材质：桌面新西兰松木板，桌腿碳素钢，稳固承重≥150kg， 4.结构：四立柱加粗桌架（汽车级碳素钢），全承托框架，滚动滑轮360°万向轮，桌腿三家加固， 5.颜色：白色， 6.环保标准：环保等级达到E0级，无异味， 7.质量要求：防刮耐磨、耐高温、易清理。 | 张 | 1.00 |

三、报价要求

1.本项目采用总价报价和各分项报价相结合，以总价定标。投标报价总价包含货物及配件提供、施工设备货物费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、材料费、安装费、运输费、保险费、临时工程费（包括支顶架）、缺陷修理费、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、培训、技术服务（包括技术资料的提供）、现场自有垃圾清理费及质保期服务的全部费用，中标后不在增加任何费用，投标人须自行考虑风险并进行合理报价。

2.本项目结算实行总价控制、单价核算，按实际供货数量及中标单价据实核算，最终结算总价不得超过中标总价。

3.“包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装需求清单”中的“数量”仅为暂定数量，招标人不承诺最低需求数量，投标人应充分考虑，谨慎报价，中标后不得以任何理由拒绝供货。最终结算以实际采购的数量为准，最终结算费用不超过中标价（合同价）。

- 4.清单中未列项的辅材以及为完成本项目可能发生的其他费用投标人自行报价，均含在投标报价中，中标后，在任何情况下中标单价均不予调整。

三、履约要求

1.中标人需按照招标人所提供的内容自行设计，效果方案需满足招标人要求且总金额不得超过中标价，中标人需提供不少于 4 张设计图纸，含项目整体空间效果图、展柜效果图及完整施工图纸。

2.因中标人或产品自身原因等导致的在生产、运输、后期使用过程中出现的安全问题，由中标人承担由此产生的所有的法律责任与经济责任。

3.产品样式、颜色、尺寸、比例需经招标人确认后方可投入生产，如需改动需经过招标人同意，并按招标人要求制作。

4.中标人负责供货范围内的安全生产作业管理，严格按照有相关部门的要求，制定规范作业的规章制度和要求，中标人在供货范围内产生的人身伤亡等安全事故由中标人依法承担责任。

5.履约期间，中标人应负责做好相应人员工作安排、运输、搬运至招标人指定的各个地点等工作，若发生各类损失、纠纷或安全事故等，一切责任及经济损失均由中标人自行承担，若由此造成招标人任何损失的，中标人应当全额予以赔偿。

6.中标人需确保货物满足相关规范要求，达到环保标准。如若因任何质量问题导致的服务群体投诉，中标人需无条件配合检验处理，由此产生的费用由中标人负责。因为该问题造成招标人损失的，中标人应当全额予以赔偿。

7.中标人针对本项目的设计成果知识产权归招标人所有，未经招标人同意，不得擅自使用，且中标人需保证招标人使用该货物时不侵犯第三人的知识产权，否则中标人应承担由此引起的一切法律责任及经济责任。

8.中标人应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么中标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

9.节点期限要求：中标人需在合同签订后10个日历日内完成设计方案，设计方案经招标人确认后30个日历日内完成供货及安装。

四、其他要求

1.中标人必须确保在规定期限内保质保量完成生产、检测、供货、安装及履约验收等全部工作内容，如若延期一天，处以500元/天的违约金，延期超过3天的，招标人有权解除合同，并追究其相关违约责任。

2.本项目根据招标人要求可能需要进行二次深化设计，费用包含在报价内，投标人自行考虑风险。涉及到二次深化设计的（如有），设计完成后效果需提交招标人确认；原则上每次招标人需要深化设计的，不超过24小时提供设计方案；供货到场、深化设计（如有）等期限要求，若由于中标人原因耽误的，每耽误1天，对中标人处以500元/天的违约金，耽误超过3天的，招标人有权聘请第三方单位进行服务并有权单方面解除合同，由此产生的全部费用由中标人承担。

3.验收时若招标人发现货物存在质量问题，有权予以拒收。中标人应在 7 日内无条件完成换货，每逾期一日，须向招标人支付违约金 500 元。所有货物在一年免费质保期内实行全程免费质保、免费维修，质保期内凡出现质量不合格现象，招标人有权要求中标人在 7 日内无条件进行退换及免费维修。若每延误1天退换或维修，中标人需向招标人支付违约金500元/天；逾期5天未安排退换或维修的，招标人有权聘请第三方单位进行服务，相关费用在结算时不予支付，由此所造成的一切法律责任和经济责任均由中标人承担，请中标人自行充分考虑投标风险。

4.中标人在合同履约期间所发生的有关民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济损失均由中标人自行承担。合同期间因中标人自身原因造成的上访、投诉对招标人造成不良影响的，每发生一次对中标人处以1000元违约金且招标人有权解除合同，不予支付已完成部分的费用。中标人应对其在制作和安装服务中需形成的影像资料和记录留存，且不得删改、扩散。

5.在供货安装过程中注意现场的保护，不破坏、损坏包河工人文化宫的其他装修装饰及设备，且货物安装完成后及时进行垃圾清运及卫生清理，如若有损毁或破坏，中标人需无条件修复或赔偿，并处以违约金500元/次。

6.本项目若实行分批次供货，货物采购、生产、运输、卸货、安装、调试等全部费用均已包含在投标报价中，中标人应综合考虑相关风险，不得另行增加任何费用。

## 第四章  评标办法

### 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

### 二、评标方法

2.1资格审查

由评标委员会进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。（如需） |
| 2 | 不良信用记录查询 | 投标人不得存在投标人须知正文中的不良信用记录情形 | 详见投标人须知正文 |
| 3 | 投标人资质 | 符合投标人资格中的资质要求 | 提供符合投标人资格中要求的资质证书复印件（如需） |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见投标文件格式 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见投标文件格式 |
| 3 | 投标人信用承诺函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见投标文件格式 |
| 4 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见投标文件格式 |
| 5 | 投标响应表 | 付款响应，服务期限响应等 | 详见投标文件格式 |
| 6 | 投标文件规范性 | 投标文件数量、签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。 | / |
| 7 | 其他实质性要求 | 符合招标文件列明的其他实质性要求。 | / |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3综合评分

## 综合评分法，是指以俗称“打分法”把涉及的投标人各种资格资质、技术、商务以及服务的条款，都折算成一定的分数值，总分为100分。评标时，对投标人的每一项指标进行符合性审查、核对并给出分数值，最后，汇总比较，取分数值最高者为中标人。

## 本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为60%，价格分值占总分值的权重为40%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计方案 | - 投标人须结合本项目特点及实际需求，提交完整设计方案，方案需提供不少于 4 张设计图纸，含项目整体空间效果图、展柜效果图及完整施工图纸。评标委员会依据投标人所提交设计方案进行综合评审，具体评分标准如下： - （1）设计方案内容全面完整、科学合理，针对性强，可落地实施性高，得7＜F≤10分； - （2）设计方案内容较为完整，合理性、可操作性一般，得3＜F≤7 分； - （3）设计方案内容不够完整，合理性与可操作性较差，得0＜F≤3 分； - （4）未提供设计方案，或所提供方案不符合本项目要求、关键内容缺失的，不得分。 注：F为投标人本项得分。 | 0-10分 |
|  | 供货方案 | 投标人根据本项目特点及实际需求，提出相应的供货方案，包括①供货计划；②供货时间；③制定可行的保证措施。评标委员会根据投标人提供的供货方案进行综合评审。 （1）供货方案内容突出全面、科学合理，可操作性强的得7＜F≤10分； （2）供货方案内容一般，可操作性一般的得 3＜F≤7分； （3）供货方案内容较差，可操作性较差的得0＜F≤3分； （4）未提供的或提供不符合要求的不得分。 注：F为投标人本项得分。 | 0-10分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，售后服务方案包括提供的售后服务人员配备、维修响应速度、培训服务承诺、巡检维保方案、质保期外优惠承诺等。 （1）售后服务方案内容合理完整，可行性和可操作性强，满足采购需求的，得7＜F≤10分； （2）售后服务方案内容较合理完整，可行性和可操作性较强，较满足采购需求的，得3＜F≤7分； （3）售后服务方案内容合理性、完整性、可行性、可操作性一般的，得0＜F≤3分； （4）未提供的或提供不符合要求的不得分。 注：F为投标人本项得分。 | 0-10分 |
|  | 质量控制方案 | 投标人提供针对本项目的质量控制方案（项目目标、范围、任务和依据、包括工作措施及工具等内容情况），由评标委员会进行综合评分。 （1）方案内容全面，针对性强，质控措施严谨，保障有力的，得7＜F≤10分； （2）方案较全面，针对性较强，有质控措施的，得3＜F≤7分； （3）方案基本全面，针对性不够强，有一定质控措施的，得0＜F≤3 分； （4）未提供的或提供不符合要求的不得分。 注：F为投标人本项得分。 | 0-10分 |
|  | 投标人业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有家具供货（或供货安装）业绩的，每提供一个得4分，满分12分。 注：（1）响应文件中须同时提供以下证明材料扫描件： ①业绩合同；②已完成证明材料。 上述证明材料中须能体现出投标人名称、供货内容等关键评审因素的，如无法体现，须另附业主单位（或合同甲方）证明材料。若投标人业绩合同中提供的货物名称与要求不完全一致，须另附业主单位（或合同甲方）盖章的证明材料扫描件，否则不得分。 （3）已完成证明材料包括验收报告或加盖业主单位（或合同甲方）公章的其他已完成证明材料。 | 0-12分 |
|  | 体系认证 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的： （1）质量管理体系认证证书； （2）职业健康安全管理体系认证证书。 每提供一类证书得4分，本项满分8分。 注：（1）响应文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图，否则不得分；(2)同类体系认证证书仅计取一次，不累计得分。 | 0-8分 |
| 价格分 （40分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且价格最低的最后报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）× 40 ％×100 |  |  |

第五章  合同条款及格式

合同参考范本

（货物类，仅供参考）

### 第一部分 合同书

项目名称：包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装

项目编号：  BHSG-ZTB-2026-11

甲方（招标人）：合肥滨湖时光体育发展有限公司

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

#### 1.2 货物

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

#### 1.3 价款

暂定合同价为：￥           元（大写：人民币                 元）。本项目根据实际发生的业务数量和成交单价据实结算，甲方不保证最低结算金额，最终结算金额不超过暂定合同价。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

#### 1.4 付款和发票

1.4.1付款方式： 所有货物安装调试完成且验收合格后，由乙方发出请款申请，甲方按照经甲方确认的实际发生合格工作量对应金额的97%支付费用，余款3%作为质保金，待质保期满后由甲方一次性付清 ；

1.4.2发票类型：增值税专用发票 ；

1.4.3发票开具方式：甲方每次付款前，乙方需提供等额有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

#### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1期限：合同签订后10个日历日内完成设计方案，设计方案经甲方确认后30个日历日内完成供货及安装；

1.5.2地点：合肥市包河区，甲方指定地点 ；

1.5.3方式：按招标文件要求执行。

#### 1.6 履约要求

1.6.1 乙方需按照甲方所提供的内容自行设计，效果方案需满足甲方要求且总金额不得超过中标价，乙方需提供不少于 4 张设计图纸，含项目整体空间效果图、展柜效果图及完整施工图纸。

1.6.2 因乙方或产品自身原因等导致的在生产、运输、后期使用过程中出现的安全问题，由乙方承担由此产生的所有的法律责任与经济责任。

1.6.3产品样式、颜色、尺寸、比例需经甲方确认后方可投入生产，如需改动需经过甲方同意，并按甲方要求制作。

1.6.4乙方负责供货范围内的安全生产作业管理，严格按照有相关部门的要求，制定规范作业的规章制度和要求，乙方在供货范围内产生的人身伤亡等安全事故由乙方依法承担责任。

1.6.5履约期间，乙方应负责做好相应人员工作安排、运输、搬运至甲方指定的各个地点等工作，若发生各类损失、纠纷或安全事故等，一切责任及经济损失均由乙方自行承担，若由此造成甲方任何损失的，乙方应当全额予以赔偿。

1.6.6乙方需确保货物满足相关规范要求，达到环保标准。如若因任何质量问题导致的服务群体投诉，乙方需无条件配合检验处理，由此产生的费用由乙方负责。因为该问题造成甲方损失的，乙方应当全额予以赔偿。

1.6.7乙方针对本项目的设计成果知识产权归甲方所有，未经甲方同意，不得擅自使用，且乙方需保证甲方使用该货物时不侵犯第三人的知识产权，否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及经济责任。

1.6.8乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

1.6.9本项目若实行分批次供货，货物采购、生产、运输、卸货、安装、调试等全部费用均已包含在投标报价中，乙方应综合考虑相关风险，不得另行增加任何费用。

1.6.10节点期限要求：乙方需在合同签订后10个日历日内完成设计方案，设计方案经甲方确认后30个日历日内完成供货及安装。

#### 1.7 违约责任

1.7.1乙方必须确保在规定期限内保质保量完成生产、检测、供货、安装及履约验收等全部工作内容，如若延期一天，处以500元/天的违约金，延期超过3天的，甲方有权解除合同，并追究其相关违约责任。

1.7.2本项目根据甲方要求可能需要进行二次深化设计，费用包含在报价内，投标人自行考虑风险。涉及到二次深化设计的（如有），设计完成后效果需提交甲方确认；原则上每次甲方需要深化设计的，不超过24小时提供设计方案；供货到场、深化设计（如有）等期限要求，若由于乙方原因耽误的，每耽误1天，对乙方处以500元/天的违约金，耽误超过3天的，甲方有权聘请第三方单位进行服务并有权单方面解除合同，由此产生的全部费用由乙方承担。

1.7.3所有货物在一年免费质保期内实行全程免费质保、免费维修，质保期内凡出现质量不合格现象，甲方有权要求乙方在 7 日内无条件进行退换及免费维修。若每延误 1 天退换或维修，乙方需向甲方支付违约金 500 元 / 天；逾期 5 天未安排退换或维修的，甲方有权聘请第三方单位进行服务，相关费用在结算时不予支付，由此所造成的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。

1.7.4乙方在合同履约期间所发生的有关民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济损失均由乙方自行承担。合同期间因乙方自身原因造成的上访、投诉对甲方造成不良影响的，每发生一次对乙方处以1000元违约金且甲方有权解除合同，不予支付已完成部分的费用。乙方应对其在制作和安装服务中需形成的影像资料和记录留存，且不得删改、扩散。

1.7.5在供货安装过程中注意现场的保护，不破坏、损坏包河工人文化宫的其他装修装饰及设备，且货物安装完成后及时进行垃圾清运及卫生清理，如若有损毁或破坏，乙方需无条件修复或赔偿，并处以违约金500元/次。

1.7.6除不可抗力外，除前述约定外，其他乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 3  %计算，最高限额为本合同总价的  10  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.7除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.5  %计算，最高限额为本合同总价的 5  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.8除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在五个工作日内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.9任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失（损失包括但不限于直接损失、守约方为主张权利产生的诉讼费、保全费、保全担保费、公证费、律师代理费等）；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.10除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.11如果出现招标投标监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停招标活动的情形，或者询问或异议事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

#### 1.8合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.8.2   种方式解决：

1.8.1将争议提交  合肥 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2向 合肥市包河区 人民法院起诉。

#### 1.9合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

### 第二部分 合同一般条款

#### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指招标人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向招标人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的招标人；招标人委托招标代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加招标代理的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

#### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

#### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同。

#### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同约定。

#### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

#### 2.6 结算方式和付款条件

详见合同约定。

#### 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

#### 2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

#### 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。

#### 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

#### 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

#### 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在十个工作日内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在十个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在十个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

#### 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

#### 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

#### 2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同约定。

#### 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

#### 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

#### 2.20 履约保证金

本项目不收取履约保证金

#### 2.21 合同份数

合同份数按合同规定，每份均具有同等法律效力。

附件1：

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，合肥滨湖时光体育发展有限公司(以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2.追究乙方其他违约责任；

3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

日期：                                      日期：

第六章  投标文件格式

（注意：投标文件每一页均需加盖投标单位公章）

【正/副本】

包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装

（项目编号：BHSG-ZTB-2026-11）

投

标

文

件

投标人：               （加盖投标人公章）

年    月    日

### 一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：包河工人文化宫劳模、工匠展示展柜及家具采购安装

项目编号：BHSG-ZTB-2026-11

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 招标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |
| 备注说明 |  |

投标人签章：

日    期：

注：

- 1.此表用于开标唱标之用。

- 2.本表内容根据招标文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

3.特殊事项在备注中注明。

1-2 分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠墙定制展柜带光源 | 1.定制展柜（劳模农副产品展区） 2.规格尺寸/材质：约15800*300*2400mm。 3.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板，配 LED 光源， 4.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 5.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 6.质量要求：结构稳固、饰面无划痕/气泡，玻璃无杂质/划痕，配件耐用。 7.根据招标人确认的方案方可施工； | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 定制中岛展柜 | 1.中岛展柜（劳模农副产品展区） 2.规格尺寸/材质：约3100*1200*1300mm展柜5个、约2100*1000*1300mm展柜1个、约2300*1200*1300mm展柜1个。 3.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板， 4.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 5.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 6.质量要求：结构稳固、饰面无划痕/气泡，玻璃无杂质/划痕，配件耐用， 7.根据招标人确认的方案方可施工； | 组 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 手工桌 | 1、规格尺寸：约3000*1000*550mm， 2、材质：环保实木颗粒板+优质烤漆钢架，内部结构稳定耐用，不易生锈变形， 3、辅材：国标五金件作防锈、防腐处理， 4、环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 5、质量要求：加固横杆底部增加横杆，稳固安全设计，承重力强，不摇晃；加粗桌腿加厚加粗桌腿，厚实用料稳定性提升，使用安全。 | 组 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 椅子 | 1、规格尺寸：约400*400*425mm， 2、材质：环保实木颗粒板+优质烤漆钢架，内部结构稳定耐用，不易生锈变形， 3、辅材：国标五金件作防锈、防腐处理， 4、环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， | 把 | 16.00 |  |  |  |
| 5 | 手工展柜 | 1.定制展柜 2.规格尺寸/材质：约8100*350*2400mm、免漆板材。 3.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板， 4.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 5.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 6.质量要求：结构稳固、饰面无划痕/气泡，玻璃无杂质/划痕，配件耐用。 7.根据招标人确认的方案方可施工； | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 收银台 | 1.规格尺寸：约1100*600*100mm 2.主材：柜体：实木+金属框架，台面：岩板台面，耐磨耐脏，防油防水易清洁， 2.漆面：采用环保型水性漆四底两面开放式涂装效果，表面饰面防刮花， 3.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 4.收银操作功能：台面布局：预留扫码枪、收银机（显示器+主机）、小票打印机、刷卡机摆放位置，需带理线孔（隐藏电线）， 5.辅助设计：台面边缘带挡水条（防液体洒落），可预留手机充电口、USB接口 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 成品矮柜 | 1.规格尺寸：约3500*400*550mm（免漆板材质） 2.主材：木结构造型，18mm厚度实木免漆板， 3.辅材：国标五金件作防锈、防腐处理，同色PVC封边胶条封边， 4.环保标准：板材等材料环保等级达到E0级，无异味， 5.质量要求：表面洁净，无划伤、磕碰、胶渍、油漆污染，配件耐用。 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 成品衣架 | 1.规格尺寸：落地式三角衣架约1000*400*1640mm 1.材质：采用优质实木/环保木质基材加工成型， 2.质量要求：表面平整光滑、无毛刺开裂； 3.其他：成品供货，含配套配件、运输装卸、现场安装固定、成品保护。 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 三人座沙发 | 1.规格尺寸：3人座沙发1个，约2000*850*800mm、单人座沙发2个，约1000*750*710mm 2、沙发材质：纳帕西皮材料，45D高密高弹海绵，实木框架，碳素钢金属脚。 3、外形尺寸、高度、深度、宽度偏差符合规范，整体方正、无倾斜、无变形。 4、外观整洁，无明显色差、污渍、破损、划伤、露线等瑕疵。 5、质面料平整服帖、无起皱、无松弛、无跳线、无破损。 6、沙发脚、连接件、五金配件齐全、完好、牢固，无生锈、变形。 7、表面无划伤、磕碰、胶渍、油漆污染，成品保护完好 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 升降桌 | 1.规格尺寸：约2000*1000mm，厚度25mm 2.手摇升降70-120cm， 3.材质：桌面新西兰松木板，桌腿碳素钢，稳固承重≥150kg， 4.结构：四立柱加粗桌架（汽车级碳素钢），全承托框架，滚动滑轮360°万向轮，桌腿三家加固， 5.颜色：白色， 6.环保标准：环保等级达到E0级，无异味， 7.质量要求：防刮耐磨、耐高温、易清理。 | 张 | 1.00 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

日    期：

备注：

- 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费、现场自有垃圾清理费、质保期服务及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

### 二、投标函

致：合肥滨湖时光体育发展有限公司

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供相应服务，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

3.我方承诺报价按照招标文件要求。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标人公章：

日      期：

三、无重大违法记录、无不良信用记录承诺函

1.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年， 下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年，或在线修复审核通过之日起满一年的，不受三年期限限制；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

### 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件或影印件：

授权代表人及联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明复印件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明复印件。

### 五、投标业绩承诺函

我单位同意中标候选人公示中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人电子签章：

日          期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；

2.中标候选人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随中标候选人公示同时公告。

### 六、投标响应表

5.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 所有货物安装调试完成且验收合格后，由中标人发出请款申请，招标人按照经招标人确认的实际发生合格工作量对应金额的97%支付费用，余款3%作为质保金，待质保期满后由招标人一次性付清。注：付款前，中标人应开具足额的增值税专用发票。 |  |  |
| 2 | 服务地点 | 合肥市包河区，招标人指定地点。 |  |  |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后10个日历日内完成设计方案，设计方案经招标人确认后30个日历日内完成供货及安装。 |  |  |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起一年。 |  |  |

- 投标人公章：

### 七、设计方案

(投标人可自行制作格式)

### 八、供货方案

(投标人可自行制作格式)

九、售后服务方案

(投标人可自行制作格式)

### 十、质量控制方案

(投标人可自行制作格式)

### 十一、其他相关证明材料

提供符合招标邀请（招标公告）、招标需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。